Informace pro použití   -    čtěte pozorně !

Transfuzní přípravek, který jste obdrželi, byl vyroben za dodržení všech definovaných postupů a kontrol jakosti. K jeho znehodnocení může dojít nesprávným skladováním a nesprávnou aplikací. Žádáme Vás, abyste dodrželi následující pokyny.

Název:  Plazma

Zkratka:  P

Definice: Transfuzní přípravek je získáván z plné krve, zmrazený během jedné hodiny na -30 °C, aby zůstaly

zachovány labilní koagulační faktory.

Složení:   Přípravek obsahuje:

●  plasmu s normální hladinou stabilních koagulačních faktorů, přirozených inhibitorů koagulace,

albuminu, imunoglobulinů a minimálně 70 % množství F VIII

● antikoagulační roztok CPD -   složení: Natrii citras 2,633g,  Acidum citricum 0,299g,  Natrii

hydrogenophosphas 0,222g,  Glucosum  4,550g, Aquq pro inj. ad 100ml

Vlastnosti: Pro klinickou potřebu se používá pouze plasma, která prošla minimálně šestiměsíční karanténou

Skladování:    36 měsíců při teplotě   -25 ºC

Doba exspirace je uvedena na štítku transfuzního přípravku.

Transport:  Zajišťuje se ve vychlazeném uzavřeném termoboxu se suchým ledem v ochranném papírovém obalu.

Při krátkém transportu je přípustný pouze vychlazený termobox.

Indikace:    U koagulačních poruch, kdy dochází ke kombinovanému deficitu koagulačních faktorů a u

trombotické  trombocytopenické purpury. Ve výjimečných případech, kdy nejsou k dispozici

koncentráty koagulačních faktorů.

Upozornění:  Rozmrazení se provádí suchou teplovzdušnou cestou přístrojem SAHARA III při teplotě 
                 +37 °C (provádíme těsně před expedicí na PHaTS)

●  před transfuzí zkontrolovat neporušenost obalu a barvu plasmy

●  rozmražená plasma se musí  bezprostředně aplikovat – maximálně do ½ hodiny

●  přípravek se nesmí znovu zmrazit ani uchovávat v tekutém stavu

●  plasma při podání musí být  skupinově  ( ABO)  kompatibilní, přičemž  plasma skupiny AB je

univerzální.  Není třeba respektovat Rh faktor.

Při výskytu potransfuzní reakce odeberte 10ml srážlivé krve od pacienta. Dále  uzavřete  dostupnými

prostředky vak se zbytkem transfuzního přípravku včetně  transfuzního setu. Vyplňte formulář

Hlášení o reakci na podání TP a odešlete spolu se vzorkem a krevním vakem na PHaTS, které

provádělo test kompatibility pro tento transfuzní přípravek.

Možné nežádoucí účinky:

●  při aplikaci velkých objemů vzniké nebezpečí citrátové toxicity

●  hemolytické potransfuzní reakce

●  nehemolytické potransfuzní reakce

●  přetížení oběhu

●  sepse způsobená bakteriální kontaminací při nevhodné manipulaci s přípravkem

● přenos virů ( hepatitidy, HIV a jiné ) je možný bez ohledu na pečlivý výběr dárců a screeningová

vyšetření

● TA-GvHD  (s transfuzí asociovaná reakce štěpu proti hostiteli)

Poznámka: případné doplňující informace poskytne lékař PHaTS – tel. 219

Výrobce TP:                                      Pracoviště hematologie a TS  ( PHaTS)

NTGM Hodonín, p.o.

Purkyňova 11

695 26 Hodonín