 LABORATOŘE
ODDĚLENÍ LABORATORNÍ MEDICÍNY

Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Laboratorní příručka

Zpracovala: MUDr. Hana Hájková Schválila dne: 18.3.2022
        Ing. Jana Rumíšková
        Mgr. Lenka Naňáková MUDr. Jana Misorina

1. Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

předkládáme Vám ve formě Laboratorní příručky nabídku našich služeb, které poskytujeme v rámci nemocnice TGM Hodonín, p.o. Kromě přehledu všech vyšetření zde najdete také informace z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou potřebné k docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém procesu.

Naše laboratoře tvoří komplex Oddělení laboratorní medicíny OLM sestávající ze tří pracovišť, a to Hematologie a transfuzní služby, Klinické biochemie a Klinické mikrobiologie.

2. Identifikace a umístění laboratoří

Název zařízení: Nemocnice TGM, Hodonín, p.o.
Adresa: Purkyňova 11, 69526 Hodonín
Název oddělení: Laboratoře oddělení laboratorní medicíny
Umístění: laboratoře se nachází v hlavní budově nemocnice

Vedoucí OLM a vedoucí Laboratoří OLM:
prim. MUDr. Jana Misorina
tel.: 518 306 174
e-mail: misorina@nemho.cz

Vrchní laborantka OLM a vrchní laborantka Laboratoří OLM: Mgr.Zuzana Sečková
tel.: 518 306 285
e-mail: seckova@nemho.cz

Manažer kvality LOLM:
Jana Raisová
tel.: 518 306 173
e-mai: raisova@nemho.cz

Ing. Markéta Kamenovská
tel.: 518 306 173
e-mail: kamenovska@nemho.cz

Další kontakty viz.jednotlivá pracoviště LOLM.

3. Centrální příjem vzorků nemocnice TGM Hodonín, p.o.

Veškeré odběry biologického materiálu v rámci nemocnice provádějí jednotlivá oddělení.
Při odběru je nutno řídit se doporučeními pro jednotlivé druhy vyšetření.
V případě, že se jedná o biologický materiál povahy RUTINA, je tento materiál spolu se Žádankou o vyšetření shromažďován na Centrálním příjmu vzorků (CPV) na pracovišti Klinické mikrobiologie.
Pracovnice CPV pak v transportních boxech roznáší biologický materiál na jednotlivá pracoviště LOLM, a to v určených časových intervalech: 7.30, 9.00, 10.00 a 13.00.
Materiál označený STATIM je nutno se žádankou dodat přímo do příslušné laboratoře!

4. Odběrová ambulance nemocnice TGM, Hodonín, p.o.

Pro odběry interních i externích ambulancí funguje odběrová ambulance (OA) naší nemocnice, která se nachází v budově nemocnice v bezprostřední blízkosti hlavního vchodu.

Je nutné, aby se kliničtí pracovníci a uživatelé laboratorních služeb řídili doporučeními pro jednotlivé druhy vyšetření, která zahrnují přípravu pacienta na odběr, samotný odběr i podmínky transportu vzorků do příslušné laboratoře, pokud nejsou vzorky do laboratoří dopraveny svozovou službou naší nemocnice.

POKYNY K ODBĚRU BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU NALEZNETE NÍŽE U JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ.

5. Žádanka na vyšetření

Kliničtí pracovníci zodpovídají za správné vyplnění žádanky a označení primárních vzorků štítky pro identifikaci pacienta. Pro požadavky na vyšetření v našich laboratořích doporučujeme použít „Žádanku o laboratorní vyšetření“. Žádanka je ke stáhnutí na www.nemho.cz. Lze též použít „Poukaz na vyšetření/ošetření typu K 06“ VZP.
Dodaná žádanka je považována za smlouvu mezi lékařem, či pacientem samoplátcem a laboratoří.
Pokud požadované vyšetření neprovádíme, zajistíme jej u svých smluvních partnerů, v tomto případě doporučujeme použít laboratorní žádanky těchto laboratoří nebo rovněž zvolit „Poukaz na vyšetření/ošetření K 06“ VZP a uveďte, pro kterou partnerskou laboratoř je vyšetření určeno.

6. Správné vyplnění žádanky

- příjmení, jméno, popř.titul pacienta/pojištěnce
- rodné číslo pacienta
- kód pojišťovny pacienta/pojištěnce
- minimálně základní diagnóza
- identifikace žadatele - razítko ordinace a podpis lékaře
- razítko musí obsahovat údaje: ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, odbornost
- bydliště pacienta
- datum a čas odběru
- identifikace osoby, která provedla odběr
- druh primárního vzorku
- vyberte požadovaná vyšetření
- údaje nutné k provedení daného vyšetření včetně výpočtu, např.váha a výška pacienta, množství moče
- v případě, že požadujete provést vyšetření jako statimové, vyznačte toto na žádance slovem STATIM
- u požadavku „jiné“ v dolní části žádanky specifikujte požadovanou metodu či materiál
- u požadavku na vyšetření protrombinového testu vyznačte, zda pacient užívá antikoagulancia, pokud ano, uveďte jeho název
- pro imunohematologické vyšetření lze použít „Transfuzní záznam“ a „Poukaz na
      vyšetření/ošetření typu K 06“ VZP.
nemocniční oddělení včetně ambulancí současně zadává a odesílá své požadavky prostřednictvím NIS, a to v režimu RUTINA nebo STATIM

7. Důvody pro odmítnutí biologického materiálu nebo žádanky

- pokud na žádance chybí nebo jsou nečitelné všechny nutné identifikační údaje o pacientovi a ošetřujícím lékaři a není možné je po dotazu (ordinace/pacient) doplnit
- žádanka/zkumavka je znečištěna biologickým materiálem
- zkumavka s nedostatečnou identifikací pacienta (jméno, příjmení, rodné číslo)
- neoznačený biologický materiál
- neshoda mezi údaji na štítku biologického vzorku a údaji na žádance
- nedostatečné množství primárního vzorku
- nevhodná kvalita primárního vzorku
- biologický materiál bez žádanky

V případě, že laboratoř nemůže provést požadované analýzy z některého výše uvedeného důvodu, či z důvodů hemolýzy, chylosity krevního séra, uvědomí telefonicky pracoviště, které požadavky posílá. Do výsledkového listu stručně popíše důvod, pro který analýzy nebylo možné provést.

8. Požadavky na pacientův souhlas

Při odběru žilní krve se informovaný souhlas nevyžaduje. Pokud se pacient dostaví do odběrové místnosti se žádankou a dobrovolně se podrobí odběru, považujeme toto jednání za souhlas.
Informovaný souhlas s poskytnutím zdravotního výkonu vyžadujeme pouze u provádění orálního glukózového tolerančního testu (OGTT), který vyplníte v odběrové místnosti.

9. Samoplátci

Naše služby poskytujeme i samoplátcům. Cena vyšetření pro samoplátce je dána dle bodové hodnoty vyšetření v platném Seznamu výkonů.

Laboratoře poskytují své služby i veterinárním lékařům.

10. Dostupnost odborných konzultací

Odborní pracovníci LOLM poskytují na základě laboratorních výsledků klinické a epidemiologické interpretace nálezů a konzultace léčebných postupů, a to buď formou telefonickou, nebo písemnou. Kontakty naleznete v úvodním přehledu jednotlivých pracovišť.

11. Zásady laboratoře na ochranu osobních informací

Ochrana informací o pacientovi je zajištěna při všech způsobech získávání, shromažďování a uchovávání informací. Laboratoře shromažďují pouze informace nutné ke správné identifikaci pacienta, které umožní provedení požadovaných laboratorních vyšetření a jejich následné úhrady zdravotními pojišťovnami. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se vyšetření jsou považovány za důvěrné.

12. Postup pro vyřizování stížností

Laboratoře evidují a neprodleně řeší všechny stížnosti nebo jiné zpětné vazby od klinických pracovníků, pacientů, personálu laboratoře nebo jiných stran, ať již podané písemně (ve formě listinné/elektronické) nebo ústní. Za řešení stížností odpovídá vedoucí jednotlivých pracovišť LOLM, který o přijímané stížnosti provede záznam.
Záznam obsahuje:
- datum přijetí stížnosti
- identifikace stěžovatele a kontakt (podpis)
- předmět stížnosti
- kdo stížnost přijal (podpis)
- kdo stížnost vyřizuje (vedoucí laboratoře-podpis)
- způsob vyřízení
- datum ukončení vyřízení stížnosti
Vedoucí pracovník informuje o výsledku šetření ostatní pracovníky laboratoře. Všichni pracovníci laboratoře jsou povinni bez odkladu poskytnout veškeré informace, popř. dokumenty, potřebné k důkladnému prošetření všech stěžovaných skutečností.
Jakoukoliv stížnost je vedoucí pracovník povinen vyřídit do 30 dnů od data oznámení.
Záznamy o stížnostech, připomínkách i záznamy o jejich řešení jsou archivovány po dobu 5 let. Z každé oprávněné stížnosti vyvodí vedoucí pracovník odpovídající opatření.

13. Hematologie a transfuzní služba

Vedoucí lékař:
MUDr. Hana Hájková
tel.: 518 306 285
e-mail: hajkova@nemho

Staniční laborantka:
Mgr.Zuzana Sečková
tel.: 518 306 285
e-mail: seckova@nemho.cz

Staniční sestra:
Anna Zahrádková	tel.: 518 306 285
e-mail: zahradkova@nemho.cz

Jednotlivé úseky laboratoře:
Laboratoř imunohematologická
tel.: 518 306 219

Laboratoř hematologická
tel.: 518 306 204

Laboratoř hemokoagulační:
tel.: 518 306 204

Provozní doba:	nepřetržitý 24 hodinový provoz

Pohotovostní režim:	Po – Pá 15.30 – 7.00
soboty, neděle, svátky

13.1 Pokyny k odběru biologického materiálu, příprava pacienta

RUTINNÍ biologický materiál přijímá laboratoř centrálního příjmu na pracovišti mikrobiologie.
Veškerá STATIM vyšetření je nutno dodat přímo na pracoviště Hematologie a transfuzní služby! V čase pracovní pohotovosti 15,30 – 7,00 hod. musí být vyšetření STATIM předáno
přímo pracovníku laboratoře, event. tento musí být o požadavku oddělení na vyšetření vyrozuměn telefonicky.
Doba transportu primárních vzorků donáškou v rámci nemocnice, či svozem z externích ambulancí nesmí trvat déle než 2 hodiny. Teplota v transportním boxu musí být udržována v rozmezí +15 °C až +25 °C.

Odběrový materiál:
- plastová zkumavka bez úpravy
   imunohematologická vyšetření (vyšetření krevní skupiny AB0, Rh, screening
   antierytrocytárních protilátek, vyšetření kompatibility transfuzních přípravků,
   přímý a nepřímý antiglobulinový test ….)
- zkumavka s protisrážlivou úpravou s K3EDTA
    vyšetření krevního obrazu, diferenciální rozpočet leukocytů, retikulocyty
- zkumavka s obsahem citrátu sodného v poměru 1 : 9
   hemokoagulační vyšetření ( stanovení APTT, Protrombinový test, Antitrombin, D-Dimery,
   ProC Global test, Faktor F VIII, Fibrinogen, Anti-Xa)

Biologický materiál určený k vyšetření musí být opatřen správně vyplněným štítkem se základními údaji nezbytnými pro správnou identifikaci pacienta (jméno, příjmení, r.č. nebo datum narození), s číslem žádanky a současně provázen řádně vyplněnou žádankou. Na žádance je nutno vyznačit povahu žádaného vyšetření (RUTINA/STATIM). Nemocniční oddělení, včetně ambulancí nemocnice, zadávají své požadavky elektronicky prostřednictvím NIS. Externí zájemci vymezí požadavky na vyšetření a identifikaci pacienta prostřednictvím předtištěné žádanky, kterou dodáme na požádání nebo je k dispozici na webových stránkách naší nemocnice. V pracovní pohotovosti provádíme stanovený rozsah vyšetření v režimu STATIM. Ostatní vyšetření připravíme ke zpracování v nejbližším rutinním režimu. Vyšetření, která naše oddělení neprovádí, zprostředkujeme na jiném odborném pracovišti.
Nejčastější chyby preanalytické fáze se týkají odběru biologického a jeho označení. Je nezbytná přesná a jednoznačná identifikace biologického materiálu, aby nemohlo dojít při transportu a zpracování vzorku k jeho záměně. Při odběru materiálu je třeba myslet na správný odběrový materiál (stabilizační, protisrážlivá činidla), odpovídající techniku odběru a v neposlední řadě mít správně poučeného a připraveného pacienta.
### Příprava pacienta na odběr krve:
- Pro většinu hematologických vyšetření se doporučuje odběr krve v ranních hodinách a nalačno. Není doporučeno provádět odběr po noční směně.
- Nalačno se rozumí, že pacient cca 10 hodin před odběrem nejí. Lačnění nad 12 hodin je nevhodné, kratší lačnění jak 8 hodin je nedostatečné. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná a velmi sladká jídla.
- Po dobu lačnění se nedoporučuje kouřit a požívat alkoholické nápoje.
- Je vhodné před odběrem vypít neslazené tekutiny, abychom vyloučili dehydrataci pacienta (např. neslazený černý čaj, voda, neochucená minerálka).
- Je doporučeno, aby byl pacient před odběrem v klidu.
13.2 Hematologické vyšetřovací metody

Krevní obraz – kvantitativní stanovení parametrů krevního obrazu (KO)
Krevní obraz + 5-populační diferenciální rozpočet leukocytů (KO+diff)
Materiál: nesrážlivá krev, punktát
Systém: plná krev, punktát
Odběr do: zkumavka s protisrážlivou úpravou s K3EDTA
        1.) uzavřený odběrový systém
        2.) otevřený odběrový systém - nutno dbát na správné množství vzorku
        po vyznačenou rysku na zkumavce
        Po odběru promíchat odebraný vzorek s protisrážlivým roztokem kývavým
        pohybem zkumavky – NETŘEPAT! K analýze je možné odebrat také punktát.
Stabilita vzorku: 5 hodin
Dostupnost: 24 hodin
Doba odezvy: rutina 24 hodin
        statim 2 hodiny, vitální indikace 30 min
Referenční meze:
Analyt	věk/pohlaví	od	do	jednotky
Erytrocyty	děti do 3 dnů	4,0	6,6	1012/l
	děti do 14 dnů	3,9	6,3
	děti do 1 měsíce	3,6	6,2
	děti do 2 měsíců	3,0	5,0
	děti do 3 měsíců	2,7	4,9
	děti do 6 měsíců	3,1	4,5
	děti do 2 let	3,7	5,3
	děti do 6 let	3,9	5,3
	děti do 12 let	4,0	5,2
	dívky do 15 let	4,1	5,1
	chlapci do 15 let	4,5	5,3
	ženy od 15 let	3,8	5,2
	muži od 15 let	4,0	5,8

Analyt	věk/pohlaví	od	do	jednotky
Leukocyty	děti do 1 dne	9,4	34,0	109/l
	děti do 7 dnů	5,0	21,0
	děti do 14 dnů	5,0	20,0
	děti do 6 měsíců	5,0	19,5
	děti do 2 let	6,0	17,5
	děti do 4 let	5,5	17,0
	děti do 6 let	5,0	15,5
	děti do 8 let	4,5	14,5
	děti do 15 let	4,5	13,5
	všichni od 15 let	4,0	10,0
Hemoglobin	děti do 3 dnů	145	225	g/l
	děti do 14 dnů	135	215
	děti do 1 měsíce	125	205
	děti do 2 měsíců	100	180
	děti do 3 měsíců	90	140
	děti do 6 měsíců	95	135
	děti do 2 let	105	135
	děti do 6 let	115	135
Hemoglobin	děti do 12 let	115	155	g/l
	dívky do 15 let	120	160
	chlapci do 15 let	130	160
	ženy od 15 let	120	160
	muži od 15 let	135	175
Hematokrit	děti do 3 dnů	0,45	0,67
	děti do 14 dnů	0,42	0,66
	děti do 1 měsíce	0,39	0,63
	děti do 2 měsíců	0,31	0,55
	děti do 3 měsíců	0,28	0,42
	děti do 6 měsíců	0,29	0,41
	děti do 2 let	0,33	0,39
	děti do 6 let	0,34	0,40
	děti do 12 let	0,35	0,45
	dívky do 15 let	0,36	0,46
	chlapci do 15 let	0,37	0,49
	ženy od 15 let	0,35	0,47
	muži od 15 let	0,40	0,50

Analyt	věk/pohlaví	od	do	jednotky
Trombocyty	děti do 15 let	150	450	109/l
	všichni od 15 let	150	400
Střední objem erytrocytů (MCV)	děti do 3 dnů	95	121	fl
	děti do 14 dnů	88	126
	děti do 1 měsíce	86	124
	děti do 2 měsíců	85	123
	děti do 3 měsíců	77	115
	děti do 6 měsíců	74	108
	děti do 2 let	70	86
	děti do 6 let	75	87
	děti do 12 let	77	95
	dívky do 15 let	78	102
	chlapci do 15 let	78	98
	všichni od 15 let	82	98
Hemoglobin / v erytrocytu / (MCH)	děti do 3 dnů	31	37	pg
	děti do 2 měsíců	28	40
	děti do 3 měsíců	26	34
	děti do 6 měsíců	25	35
	děti do 2 let	23	31
	děti do 6 let	24	30
	děti do 12 let	115	155	pg
	děti do 15 let	25	35
	všichni od 15 let	28	34
Střední koncentrace hemoglobinu / v erytrocytu / (MCHC)	děti do 3 dnů	290	370	g/l
	děti do 1 měsíce	280	380
	děti do 3 měsíců	290	370
	děti do 2 let	300	360
	děti do 15 let	310	370
	všichni od 15 let	320	360

Analyt	věk/pohlaví	od	do	jednotky
Neutrofily / absolutní počet	děti do 1 dne	4,8	24,0	109/l
	děti do 7 dnů	1,8	11,0
	děti do 14 dnů	1,5	10,0
	děti do 30 dnů	1,3	8,0
	děti do 6 měsíců	1,1	8,8
	děti do 1 roku	1,3	7,4
	děti do 2 let	1,3	7,5
	děti do 4 let	1,3	8,8
	děti do 6 let	1,6	9,5
	děti do 8 let	1,9	9,1
	děti do 10 let	1,9	8,6
	děti do 15 let	2,0	9,1
	všichni od 15 let	2,0	7,0
Neutrofily relativní počet	děti do 1 dne	51	71	%
	děti do 7 dnů	35	55
	děti do 14 dnů	30	50
	děti do 30 dnů	25	45
	děti do 6 měsíců	22	45
	děti do 1 roku	21	42
	děti do 2 let	21	43
	děti do 4 let	23	52
	děti do 6 let	32	61
	děti do 8 let	41	63
	děti do 10 let	43	64
	děti do 15 let	44	67
	všichni od 15 let	45	70
Lymfocyty / absolutní počet	děti do 1 dne	2,0	13,9	109/l
	děti do 7 dnů	1,6	10,7
	děti do 14 dnů	1,9	11,6
	děti do 30 dnů	2,3	12,9
	děti do 6 měsíců	2,3	13,8
	děti do 1 roku	3,1	12,4
	děti do 2 let	2,9	12,4
	děti do 4 let	2,2	11,7
	děti do 6 let	1,6	9,3
	děti do 8 let	1,3	7,5
	děti do 10 let	1,3	6,6
	děti do 15 let	1,1	6,5
	všichni od 15 let	0,8	4,0

Analyt	věk/pohlaví	od	do	jednotky
Lymfocyty relativní počet	děti do 1 dne	21	41	%
	děti do 7 dnů	31	51
	děti do 14 dnů	38	58
	děti do 30 dnů	46	66
	děti do 6 měsíců	46	71
	děti do 1 roku	51	71
	děti do 2 let	49	71
	děti do 4 let	40	69
	děti do 6 let	32	60
	děti do 8 let	29	52
	děti do 10 let	28	49
	děti do 15 let	25	49
	všichni od 15 let	20	45
Monocyty / absolutní počet	děti do 1 dne	0,2	3,4	109/l
	děti do 7 dnů	0,2	3,2
	děti do 14 dnů	0,2	3,0
	děti do 30 dnů	0,5	2,5
	děti do 6 měsíců	0,1	2,5
	děti do 2 let	0,1	1,6
	děti do 4 let	0,6	1,5
	děti do 6 let	0,5	1,4
	děti do 8 let	0,0	1,3
	děti do 10 let	0,0	1,1
	děti do 15 let	0,0	1,2
	všichni od 15 let	0,08	1,2
Monocyty / relativní počet	děti do 1 dne	2	10	%
	děti do 14 dnů	3	15
	děti do 6 měsíců	1	13
	děti do 6 let	1	9
	děti do 8 let	0	9
	děti do 10 let	0	8
	děti do 15 let	0	9
	všichni od 15 let	2	12

Analyt	věk/pohlaví	od	do	jednotky
Eosinofily / absolutní počet	děti do 1 dne	0,0	1,4	109/l
	děti do 7 dnů	0,0	1,7
	děti do 6 měsíců	0,0	1,4
	děti do 2 let	0,0	1,2
	děti do 4 let	0,0	0,5
	děti do 6 let	0,0	1,1
	děti do 8 let	0,0	1,0
	děti do 10 let	0,0	0,5
	děti do 15 let	0,0	1,0
	všichni od 15 let	0,0	0,5
Eosinofily / relativní počet	děti do 1 dne	0	4	%
	děti do 7 dnů	0	8
	děti do 8 let	0	7
	děti do 10 let	0	4
	děti do 15 let	0	7
	všichni od 15 let	0	5
Basofily / absolutní počet	děti do 1 dne	0,0	0,7	109/l
	děti do 6 měsíců	0,0	0,4
	děti do 15 let	0,0	0,3
	všichni od 15 let	0,0	0,2
Basofily / relativní počet	všichni	0	2	%
Šíře distribuce erytrocytů / -směrodatná odchylka / (RDW-CV)	děti do 15 let	11,5	14,5	%
	všichni od 15 let	10,0	15,2
Střední objem trombocytů / (MPV)	všichni	7,8	12,8	fl

Retikulocyty – poměrné zastoupení mladých erytrocytů
Materiál: nesrážlivá krev
Systém: plná krev
Odběr do: zkumavka s protisrážlivou úpravou s K3EDTA
        1.) uzavřený odběrový systém
        2.) otevřený odběrový systém - nutno dbát na správné množství vzorku
        po vyznačenou rysku na zkumavce
        Po odběru promíchat odebraný vzorek s protisrážlivým roztokem kývavým
        pohybem zkumavky – NETŘEPAT!
Stabilita vzorku: 5 hodin
Dostupnost: 24 hodin
Doba odezvy: rutina 24 hodin
        statim 2 hodiny
        vitální indikace 30 min
Referenční meze: 5 - 15 ‰

Index alkalické fosfatázy v neutrofilech
Materiál: krev
Systém: plná krev
Odběr do: zkumavka s protisrážlivou úpravou s K3EDTA
        1.) uzavřený odběrový systém
        2.) otevřený odběrový systém - nutno dbát na správné množství vzorku
        po vyznačenou rysku na zkumavce
        Po odběru promíchat odebraný vzorek s protisrážlivým roztokem kývavým
        pohybem zkumavky – NETŘEPAT!
Stabilita vzorku: 5 hodin
Dostupnost: 24 hodin
Doba odezvy: 48 hodin
Referenční meze: 80 – 120 bodů

13.3 Hemokoagulační vyšetřovací metody

Protrombinový test dle Quicka (INR)
Materiál: nesrážlivá krev
Systém: plazma
Odběr do: zkumavka s obsahem citrátu sodného v poměru 1 : 9
        1.) uzavřený odběrový systém
        2.) otevřený odběrový systém - nutno dbát na správné množství vzorku
        po vyznačenou rysku na zkumavce
        Objem odebraného vzorku přesahujícího +/- 10% předepsaného objemu je
        důvodem k odmítnutí vzorku!
        Po odběru promíchat odebraný vzorek s protisrážlivým roztokem kývavým
        pohybem zkumavky – NETŘEPAT!
Na žádance vyznačte: - zda pacient užívá/neužívá antikoagulancia
        - název užívaného antikoagulancia
Stabilita vzorku: 6 hodin
Dostupnost: 24 hodin
Doba odezvy: rutina 24 hodin
        statim 2 hodiny
        vitální indikace 1 hodina
Referenční meze:
analyt	věk	od	do	jednotky
Protrombinový test-Quick	děti do 28 dní	0,8	1,5	Ratio
	děti do 6 měsíců	0,8	1,4
	všichni od 6 m.	0,8	1,2

Fibrinogen
Materiál: nesrážlivá krev
Systém: plazma
Odběr do: zkumavka s obsahem citrátu sodného v poměru 1 : 9
        1.) uzavřený odběrový systém
        2.) otevřený odběrový systém - nutno dbát na správné množství vzorku
        po vyznačenou rysku na zkumavce
        Objem odebraného vzorku přesahujícího +/- 10% předepsaného objemu je
        důvodem k odmítnutí vzorku!
        Po odběru promíchat odebraný vzorek s protisrážlivým roztokem kývavým
        pohybem zkumavky – NETŘEPAT!
Stabilita vzorku: 4 hodiny
Dostupnost: 24 hodin
Doba odezvy: rutina 24 hodin
        statim 2 hodiny
        vitální indikace 1 hodina
Referenční meze:
analyt	věk	od	do	jednotky
Fibrinogen	děti do 1 roku	1,5	3,4	g/l
	děti do 6 let	1,7	4,0
	děti do 11 let	1,6	4,0
	děti do 16 let	1,6	4,5
	děti do 18 let	1,6	4,2
	všichni od 18 let	1,8	4,2

Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT)
Materiál: nesrážlivá krev
Systém: plazma
Odběr do: zkumavka s obsahem citrátu sodného v poměru 1 : 9
        1.) uzavřený odběrový systém
        2.) otevřený odběrový systém - nutno dbát na správné množství vzorku
        po vyznačenou rysku na zkumavce
        Objem odebraného vzorku přesahujícího +/- 10% předepsaného objemu je
        důvodem k odmítnutí vzorku!
        Po odběru promíchat odebraný vzorek s protisrážlivým roztokem kývavým
        pohybem zkumavky – NETŘEPAT!
Stabilita vzorku: 4 hodiny
Dostupnost: 24 hodin
Doba odezvy: rutina 24 hodin
        statim 2 hodiny
        vitální indikace 1 hodina
Referenční meze:
analyt	věk	od	do	jednotky
APTT-R	děti do 28 dní	0,8	1,5	Ratio
	děti do 1 roku	0,8	1,3
	děti do 11 let	0,8	1,2
	děti do 16 let	0,8	1,3
	všichni od 16 let	0,8	1,2
APTT	všichni	24	37	s

Antitrombin
Materiál: nesrážlivá krev
Systém: plazma
Odběr do: zkumavka s obsahem citrátu sodného v poměru 1 : 9
        1.) uzavřený odběrový systém
        2.) otevřený odběrový systém - nutno dbát na správné množství vzorku
        po vyznačenou rysku na zkumavce
        Objem odebraného vzorku přesahujícího +/- 10% předepsaného objemu je
        důvodem k odmítnutí vzorku!
        Po odběru promíchat odebraný vzorek s protisrážlivým roztokem kývavým
        pohybem zkumavky – NETŘEPAT!
Stabilita vzorku: 4 hodiny
Dostupnost: 24 hodin
Doba odezvy: rutina 24 hodin
        statim 2 hodiny
        vitální indikace 1 hodina
Referenční meze:
analyt	věk	od	do	jednotky
Antitrombin	děti do 28 dní	40	90	%
	děti do 6 let	80	140
	děti do 11 let	90	130
	děti do 16 let	75	135
	všichni od 16 let	80	120

Trombinový test (TT)
Materiál: nesrážlivá krev
Systém: plazma
Odběr do: zkumavka s obsahem citrátu sodného v poměru 1 : 9
        1.) uzavřený odběrový systém
        2.) otevřený odběrový systém - nutno dbát na správné množství vzorku
        po vyznačenou rysku na zkumavce
        Objem odebraného vzorku přesahujícího +/- 10% předepsaného objemu je
        důvodem k odmítnutí vzorku!
        Po odběru promíchat odebraný vzorek s protisrážlivým roztokem kývavým
        pohybem zkumavky – NETŘEPAT!
Stabilita vzorku: 4 hodiny
Dostupnost: 24 hodin
Doba odezvy: rutina 24 hodin
        statim 2 hodiny
        vitální indikace 1 hodina
Referenční meze: 14-18 s

D-dimery
Materiál: nesrážlivá krev
Systém: plazma
Odběr do: zkumavka s obsahem citrátu sodného v poměru 1 : 9
        1.) uzavřený odběrový systém
        2.) otevřený odběrový systém - nutno dbát na správné množství vzorku
        po vyznačenou rysku na zkumavce
        Objem odebraného vzorku přesahujícího +/- 10% předepsaného objemu je
        důvodem k odmítnutí vzorku!
        Po odběru promíchat odebraný vzorek s protisrážlivým roztokem kývavým
        pohybem zkumavky – NETŘEPAT!
Stabilita vzorku: 4 hodiny
Dostupnost: 24 hodin
Doba odezvy: rutina 24 hodin
        statim 2 hodiny
        vitální indikace 1 hodina
Referenční meze: 0,000 - 0,500 mg/l FEU

Anti - Xa
Materiál: nesrážlivá krev
Systém: plazma
Odběr do: zkumavka s obsahem citrátu sodného v poměru 1 : 9
        1.) uzavřený odběrový systém
        2.) otevřený odběrový systém - nutno dbát na správné množství vzorku
        po vyznačenou rysku na zkumavce
        Objem odebraného vzorku přesahujícího +/- 10% předepsaného objemu je
        důvodem k odmítnutí vzorku!
        Po odběru promíchat odebraný vzorek s protisrážlivým roztokem kývavým
        pohybem zkumavky – NETŘEPAT!
Stabilita vzorku: 4 hodiny
Dostupnost: 24 hodin
Doba odezvy: rutina 24 hodin
        statim 2 hodiny
        vitální indikace 1 hodina
Referenční meze: profylaktické rozmezí 0,2-0,5 U/ml
        terapeutické rozmezí 0,4-0,8 U/ml

13.4 Speciální vyšetření

Jsou prováděna cca 1x za 2 týdny dle množství přijatých vzorků, event.dle předchozí telefonické dohody.

Trombofilní screening - zahrnuje tyto metody:
- ProC global test
- Protein C
- Faktor VIII
Materiál: nesrážlivá krev
Systém: plazma
Odběr do: nutno odebrat 2 zkumavky s obsahem citrátu sodného v poměru 1 : 9
        1.) uzavřený odběrový systém
        2.) otevřený odběrový systém - nutno dbát na správné množství vzorku
        po vyznačenou rysku na zkumavce
        Objem odebraného vzorku přesahujícího +/- 10% předepsaného objemu je
        důvodem k odmítnutí vzorku!
        Po odběru promíchat odebraný vzorek s protisrážlivým roztokem kývavým
        pohybem zkumavky – NETŘEPAT!
Stabilita vzorku: 4 hodiny
Dostupnost: 1x za 2 týdny, event. po telefonické dohodě
Doba odezvy: rutina 3 týdny
        statim 4 hodiny
Referenční meze: ProC global test méně než 0,7 je považováno za patologii
        Protein C 70 - 130 %
        Faktor VIII 50 - 150 %

Rekalcifikační čas
Materiál: nesrážlivá krev
Systém: plazma
Odběr do: zkumavka s obsahem citrátu sodného v poměru 1 : 9
        1.) uzavřený odběrový systém
        2.) otevřený odběrový systém - nutno dbát na správné množství vzorku
        po vyznačenou rysku na zkumavce
        Objem odebraného vzorku přesahujícího +/- 10% předepsaného objemu je
        důvodem k odmítnutí vzorku!
        Po odběru promíchat odebraný vzorek s protisrážlivým roztokem kývavým
        pohybem zkumavky – NETŘEPAT!
Stabilita vzorku: 4 hodiny
Dostupnost: 24 hodin
Doba odezvy: rutina 24 hodin
        statim 2 hodiny
Referenční meze: 60-150 s

LE buňky
Materiál: nesrážlivá krev
Systém: plazma
Odběr do: zkumavka s obsahem heparinu v množství 5 kapek na 5 ml krve
Stabilita vzorku: 5 hodin
Dostupnost: 24 hodin
Doba odezvy: rutina 24 hodin
Referenční meze: 0 - 3 LE buňky / 1000 buněčných elementů

13.5 Imunohematologické vyšetření

Zahrnuje tyto metody:
- Krevní skupina v systému AB0, Rh (KS)
- Screening antierytrocytárních protilátek (Prot.)
- Zkouška kompatibility (přímá zkouška, PZ)
- Přímý a nepřímý antiglobulinový test (PAT, NAT)
Materiál: srážlivá krev
Systém: plná krev
Odběr do: zkumavka bez protisrážlivé úpravy
        1.) uzavřený odběrový systém
        2.) otevřený odběrový systém – s obsahem krystalů
Při požadavku na vyšetření krevní skupiny, je-li vyšetřována poprvé, a zároveň požadavku o provedení zkoušky kompatibility, je nutné odebrat 2 zkumavky srážlivé krve.
Pokud byla krevní skupina již vyšetřována a jedná se jen o její ověření a zároveň je požadavek na zkoušku kompatibility, je možné odebrat nejméně 5ml krve do l zkumavky,
z níž lze všechna výše uvedená vyšetření provést.
POZOR !
Na žádance k imunohematologickému vyšetření (screening protilátek, zkouška kompatibility, PAT a NAT) nutno uvést, zda byly pacientovi podávány transfuze (kdy a kolik), u žen i počet gravidit, počet porodů, abortů či interrupcí.

Stabilita vzorku: 7 dní při teplotě 2-8 °C
Dostupnost: 24 hodin je to pravda
Doba odezvy: rutina 24 hodin
        statim 2 hodiny
        vitální indikace 30 minut
Referenční meze: -

13.6 Vyšetření chladových protilátek

Po předchozí dohodě (i telefonické) nutno odebrat přímo na pracovišti hematologie a TS
do předehřátých zkumavek (na tělesnou teplotu) určených k odběru srážlivé krve.

Stabilita vzorku: vzorek zpracovat ihned
Doba odezvy: 24 hod

13.7 Hlášení kritických výsledků
Pokud výsledky laboratorních vyšetření neodpovídají diagnóze či laboratorním výsledkům
vyšetření bezprostředně předcházejícím, hlásí laboratorní pracovník výrazně patologické či kritické hodnoty podle dále uvedené tabulky.

Analyt	věk/pohlaví	pod	nad	jednotky
Leukocyty	všichni	<2,5	>30	109/l
Hemoglobin	dospělí	<60	>190	g/l
	děti do 12 let	<80	-
Hematokrit	všichni	-	>0,6	-
Trombocyty	všichni	<30	>600	109/l
Diferenciální / rozpočet leukocytů
	přítomna patologie v rozpočtu

PTR	všichni	-	>3,0	Ratio
INR	všichni	-	>6,0	Ratio
Fibrinogen	všichni	<1,0	-	g/l
APTT	všichni	-	>50	s
Antitrombin	všichni	<50	-	%
Trombinový čas	všichni	-	>30	s
D-dimery	všichni	-	>3,0	mg/l FEU
Anti-Xa	všichni	-	>1,2	U/ml
Screening antierytrocytárních / protilátek
		pozitivita

Přímý antiglobulinový / test (PAT)		pozitivita

Nepřímý antiglobulinový / test (NAT)		pozitivita

13.8 STATIM

STATIM vyšetření lze provádět po celých 24 hodin.
V rámci pohotovostního režimu u těchto laboratorních metod:
1.) Hematologická a koagulační vyšetření:
- KO
- Quick (INR)
- APTT
- Fibrinogen
- AT III
- D-Dim

 2.) Imunohematologická vyšetření:
- krevní skupina v systému AB0, Rh (KS)
- screening protilátek (Prot.)
- zkouška kompatibility (přímá zkouška, PZ)
- přímý a nepřímý antiglobulinový test (PAT, NAT)

13.9 Doplnění požadavků - dohlášení
Aby nedocházelo u pacienta k opakovaným odběrům, může lékař či sestra požádat laboratoř
 o provedení dalších laboratorních vyšetření. Uvědomí laboratoř telefonicky a žádanku s doplněnými požadavky dodá sestra do laboratoře dodatečně.
Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provádět s omezením, které je dáno zbývajícím množstvím materiálu a stabilitou analytu v odebraném biologickém materiálu.
Při nedostatečném množství zbývajícího materiálu, či po uplynutí daného časového intervalu vyšetření nelze provést a je nutný odběr nového vzorku. Standardně vzorky uchováváme 48h při teplotě 4-8 °C.

# 13.10 Předávání výsledků
Všechny výsledky biochemických vyšetření jsou po ukončení analýzy přeneseny do nemocničního informačního systému (NIS) a po kontrole odpovědným pracovníkem odeslány
elektronicky k žadateli. Externím žadatelům zasíláme výsledky analýz také elektronicky, následně tištěnou formu poštou.
Pro interní žadatele tiskneme výsledky hromadně jedenkrát denně, předáváme do uzamykatelných skříněk na pracoviště centrálního příjmu, odkud jsou vyzvedávány žadatelem.

Při poruše IS, kdy nefunguje přenos dat, může laboratoř předávat výsledky STATIM vyšetření telefonicky ošetřujícímu lékaři nebo pracovníkovi oprávněnému přijímat klinické informace pacienta. Pracovník, který výsledky přebírá, musí odsouhlasit identifikační znaky pacienta (jméno, přímení, číslo pojištěnce) a opakovat záznam, který provádí.
Telefonické sdělování na externí pracoviště provádíme výše popsaným způsobem.
Na výrazně patologické výsledky upozorňujeme telefonicky všechna klinická pracoviště včetně externích, bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu.

13.11 Poznámky

Stabilitou vzorku rozumíme maximální dobu od odběru primárního vzorku do jeho vyšetření, po kterou lze očekávat relevantní výsledek. Je to také doba, po jejímž uplynutí je vzorek likvidován a již nelze telefonicky požádat o došetření dalších metod z tohoto vzorku.
Trvání transportu je částí této doby.
Dobou odezvy rozumíme dobu, která uplyne od příjmu vzorku v laboratoři do propuštění výsledku.

14. Klinická biochemie

Vedoucí pracoviště:
Ing. Jana Rumíšková
tel.: 518 306 172
e-mail: rumiskova@nemho.cz

Zástupce vedoucího pracoviště:
prim. MUDr. Jana Misorina
tel.: 518 306 237
e-mail: misorina@nemho.cz

Odborný pracovník:
Ing. Markéta Kamenovská
tel.: 518 306 172
e-mail: kamenovska@nemho.cz

Staniční laborantka:
Petra Crhonková
tel.: 518 306 175
e-mail: crhonkova@nemho.cz

Jednotlivé úseky laboratoře:
Příjem materiálu:
tel.: 518 306 170

Pohotovost:
tel.: 518 306 171

Laboratoř speciálních metod:
tel.: 518 306 173

Laboratoř rutinních metod:
tel.: 518 306 174

Laboratoř močová:
tel.: 518 306 175

Provozní doba:	nepřetržitý 24 hodinový provoz

Pohotovostní režim:	Po – Pá 15.30 – 7.00
soboty, neděle, svátky

14.1 Pokyny k odběru biologického materiálu

RUTINNÍ biologický materiál přijímá laboratoř centrálního příjmu na pracovišti mikrobiologie.
Veškerá STATIM vyšetření je nutno dodat přímo na pracoviště Klinické biochemie!
V čase pracovní pohotovosti 15,30 – 7,00 hod. musí být vyšetření STATIM předáno
přímo pracovníku laboratoře, event. tento musí být o požadavku oddělení na vyšetření vyrozuměn telefonicky.

Biologický materiál určený k vyšetření musí být opatřen správně vyplněným štítkem se základními údaji nezbytnými pro správnou identifikaci pacienta (jméno, příjmení, r.č. nebo datum narození), s číslem žádanky a současně provázen řádně vyplněnou žádankou, která musí být zřetelně vyplněna. Na žádance je nutno vyznačit povahu žádaného vyšetření (RUTINA/STATIM). Nemocniční oddělení, včetně ambulancí nemocnice, zadávají své požadavky elektronicky prostřednictvím NIS. Externí zájemci vymezí požadavky na vyšetření a identifikaci pacienta prostřednictvím předtištěné žádanky, kterou dodáme na požádání.
V pracovní pohotovosti provádíme stanovený rozsah vyšetření v režimu STATIM.
Ostatní vyšetření připravíme ke zpracování v nejbližším rutinním režimu.
Vyšetření, která naše oddělení neprovádí, zprostředkujeme na jiném odborném pracovišti.

Nejčastější chyby preanalytické fáze se týkají odběru biologického a jeho označení. Je nezbytná přesná a jednoznačná identifikace biologického materiálu, aby nemohlo dojít při transportu a zpracování vzorku k jeho záměně. Při odběru materiálu je třeba myslet na správný odběrový materiál (stabilizační, protisrážlivá činidla), odpovídající techniku odběru a v neposlední řadě mít správně poučeného a připraveného pacienta.

### Příprava pacienta na odběr krve:
- Pro většinu biochemických vyšetření se doporučuje odběr krve v ranních hodinách (během dne řada biochemických hodnot kolísá) a nalačno. Není doporučeno provádět odběr po noční směně.
- Nalačno se rozumí, že pacient cca 10 hodin před odběrem nejí, kratší lačnění jak 8 hodin je nedostatečné. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná a velmi sladká jídla.
- Po dobu lačnění se nedoporučuje kouřit a požívat alkoholické nápoje.
- Je vhodné před odběrem vypít neslazené tekutiny, abychom vyloučili dehydrataci pacienta (např. neslazený černý čaj, voda, neochucená minerálka).
- Je doporučeno, aby byl pacient před odběrem v klidu.
- Doporučuje se odběr krve v sedě nebo v leže.
- Kvůli případné následné hemolýze séra se nedoporučuje delší zaškrcení končetiny.
- Při podávání infuzí není vhodné odebírat krev na laboratorní vyšetření. Doporučený čas pro odběr je minimálně 8 hodin po ukončení infuze s tukovou emulzí a pro ostatní infuze cca 1 hodinu po skončení. Pokud je odběr nezbytný, doporučuje se odebírat krev z druhé ruky nebo z místa pod intravenózní linkou, nikdy ne proximálně od místa infuze.

### Příprava pacienta na odběr moče:
- Při vyšetřování jednorázové ranní moče se odebírá střední proud moče po omytí zevního genitálu.
- Při sběru moče je nutné důkladné poučení pacienta. Při celodenním sběru se pacient ráno (obvykle v 6:00 hod.) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu, NE do sběrné nádoby, a teprve od této doby bude veškerou další moč sbírat do sběrné nádoby. Po uplynutí doby sběru se do sběrné nádoby vymočí naposledy (tj. následující den opět v 6:00 hodin). Pokud má být sběr rozdělen na kratší intervaly (12, 8, 6, 3 hodiny), postupuje se analogicky a na každé sběrné nádobě musí být označení doby sběru s přesností na minuty. Následně pacient změří celkové množství moče za den a uvede objem na žádanku. Moč je potřeba promíchat, do laboratoře dodat cca 10 ml vzorku, označit jménem s rodným číslem nebo datuem narození. Je bezpodmínečně nutné zachytit veškerou moč! Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda). Po dobu sběru moči by měla být sběrná nádoba uchovávána v chladu a temnu.

### Příprava pacienta na odběr stolice:
- Odběr se provádí do zkumavky pro odběr stolice.
- Podrobný návod na provedení odběru obdržíte spolu s odběrovou nádobkou u lékaře.
- Vzorek by měl mít velikost lískového oříšku, není vhodná průjmová stolice. Odběr není též vhodný v období menstruace.
- Není potřeba dodržovat před odběrem speciální dietu.

### Příprava pacienta na odběr mozkomíšního moku (likvoru):
Speciální příprava pacienta před odběrem není požadována.

# Způsoby odběru biologického materiálu:
Sérum: Odběr krve do plastové zkumavky bez úpravy případně do plastové zkumavky
        s aktivátorem srážení. Nepromíchávat a netřepat!
Plasma: Odběr krve do plastové zkumavky s protisrážlivým prostředkem.
        Promíchat několika protisměrnými pohyby, netřepat!
        Druh protisrážlivého prostředku je upřesněn u jednotlivých vyšetření.
Kapilární odběr pro ABR: Odběr z prstu, event. ušního lalůčku do heparinisované
        kapiláry 150 μl s kovovou pilinou a oboustrannou zátkou.
        Uzavřít a řádně promíchat magnetem!
        Odběr musí být kontinuální bez přítomnosti vzduchových
        bublin!
Arteriální odběr pro ABR: Odběr z artérie stříkačkou s obsahem Heparinu bez přítomnosti
        vzduchu. Po odběru ihned uzavřít a několika protisměrnými
        pohyby promíchat!

Kapilární odběr pro glykémie: Odběr z prstu do mikrozkumavky s kapilárou a
        antiglykolytickou přísadou nechte volně natékat kapilárou po
        rysku.
Moč: Jednorázový odběr středního proudu moče po předchozí očistě zevního genitálu.
        Dodejte průměrný vzorek v plastové zkumavce s uzávěrem bez přísad.
Moč sbíraná: Při sběru moče je nutné důkladné poučení pacienta. Při celodenním sběru se
        pacient ráno (obvykle v 6:00 hod.) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu,
        NE do sběrné nádoby, a teprve od této doby bude veškerou další moč sbírat do
        sběrné nádoby. Po uplynutí doby sběru se do sběrné nádoby vymočí naposledy
        (tj. následující den opět v 6:00 hodin). Pokud má být sběr rozdělen na kratší
        intervaly (12, 8, 6, 3 hodiny), postupuje se analogicky a na každé sběrné
        nádobě musí být označení doby sběru s přesností na minuty. Následně pacient
        změří celkové množství moče za den a uvede objem na žádanku. Moč je
        potřeba promíchat, do laboratoře dodat cca 10 ml vzorku, označit jménem s
        rodným číslem nebo datuem narození. Je bezpodmínečně nutné zachytit
        veškerou moč! Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu
        moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje
        takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za
        24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije
        pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda). Po dobu sběru moči by
        měla být sběrná nádoba uchovávána v chladu a temnu.
Mozkomíšní mok: Odběr mozkomíšního moku provádí lékař příslušného klinického
        oddělení lumbální punkcí nebo komorovou punkcí a nebo odběrem z
        drénovaných likvorových cest (lumbální nebo komorový drén).
        K odběru se nejčastěji používá atraumatická odběrová souprava
        (zabránění arteficiální příměsi krve).
        Odběr se provádí do sterilní zkumavky. Vhodnější je použití sterilních
        rukavic bez přídavku pudru (možná kontaminace).
        Odebraný materiál je třeba co nejrychleji dopravit do laboratoře, ideálně
        do 1 hodiny od odběru v plastové zkumavce s uzávěrem pro
        bakteriologické vyšetření.
Punktát: Dodejte v plastové zkumavce s uzávěrem bez přísad.
Stolice: Dodejte v odběrové nádobce, velikost lískového oříšku.

Při odběru a při zpracování biologického materiálu je nutno dodržovat hygienické
předpisy bezpečnosti práce a předpisy pro zacházení s infekčním materiálem.

Množství biologického materiálu:
K získání správného výsledku požadovaného vyšetření může přispět dodržení zásad pro odběr a transport vzorků jednotlivých typů biologických materiálů a odebrání dostatečného množství vzorku. Na rutinní biochemická vyšetření je zapotřebí v závislosti na počtu požadovaných vyšetření 2,6 - 7,5 ml krve. V případě speciálních vyšetření pro každou oblast (hormony, tumorové a kostní markery, jiná imunochemická vyšetření) je nutno odebrat navíc 1 ml krve. Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností zachovat poměr krve a protisrážlivého činidla (plnit zkumavky krví po vyznačenou rysku). Pokud nebylo možno odebrat dostatečné množství materiálu, provede laboratoř maximální možný počet požadovaných vyšetření po domluvě s lékařem. O neprovedených vyšetřeních je lékař informován ve výsledkové zprávě poznámkou „málo mat.“ u konkrétního vyšetření. Pro chemické vyšetření moče a vyšetření močového sedimentu je zapotřebí 10 ml moče. V tabulce jsou uvedena doporučená množství biologického materiálu.
Tabulka: Doporučené množství biologického materiálu při primárním odběru

Požadovaná vyšetření	Množství materiálu
Základní biochemické parametry (do 10 analytů)	3,5 ml srážlivé krve
Základní biochemické parametry (do 20 analytů)	5 ml srážlivé krve
Speciální vyšetření (pro každou oblast)	1 ml srážlivé krve
Glykémie	2 ml žilní krev
	200 μl kapilární krev
Vyšetření moče chemicky + vyšetření močového sedimentu	10 ml aktuální moče
Stanovení z aktuální moče (amyláza, osmolalita, kreatinin, ...)	2 ml aktuální moče
Stanovení odpadů v moči za 24 hod (pro clearence nutná i krev)	5 ml + uvedený objem moče
Stanovení krevních plynů	140 μl kapilární krve do kapiláry
	2 ml arteriální krve do stříkačky
Glykovaný hemoglobin	2 ml nesrážlivé krve
Ionisovaný vápník	2 ml nesrážlivé krve
Vyšetření okultního krvácení	stolice velikosti lískového oříšku
Vyšetření punktátu	dle počtu vyšetření (min. 2 ml)
Vyšetření mozkomíšního moku	dle možností (min. 2 ml)

# Vyšetření prováděná v režimu STATIM a V POHOTOVOSTI:
ALP, ALT, AST, GGT, BILIRUBIN CELKOVÝ, BILIRUBIN PŘÍMÝ
UREA, KREATININ, GLYKEMIE
NATRIUM, KALIUM, CHLORIDY,VÁPNÍK celkový,VÁPNÍK ionisovaný, MAGNESIUM
ABR - ASTRUP
Alfa-AMYLASA v séru a v moči
LDH, CK, CKMB mass, TROPONIN I
C-REAKTIVNÍ PROTEIN, CELKOVÁ BÍLKOVINA, ALBUMIN kvant. PROKALCITONIN
VYŠETŘENÍ MOZKOMÍŠNÍHO MOKU (počet elementů, bílkovina, glukosa, chloridy)
OSMOLALITA V SÉRU A V MOČI
MOČ CHEMICKY A MIKROSKOPICKY

# 14.2 Předávání výsledků
Všechny výsledky biochemických vyšetření jsou po ukončení analýzy přeneseny do nemocničního informačního systému (NIS) a po kontrole odpovědným pracovníkem odeslány
elektronicky k žadateli. Externím žadatelům zasíláme výsledky analýz také elektronicky, následně tištěnou formu poštou.
Pro interní žadatele tiskneme výsledky hromadně jedenkrát denně, předáváme do uzamykatelných skříněk na pracoviště centrálního příjmu, odkud jsou vyzvedávány žadatelem.

Při poruše IS, kdy nefunguje přenos dat, může laboratoř předávat výsledky STATIM vyšetření telefonicky ošetřujícímu lékaři nebo pracovníkovi oprávněnému přijímat klinické informace pacienta. Pracovník, který výsledky přebírá, musí odsouhlasit identifikační znaky pacienta (jméno, přímení, číslo pojištěnce) a opakovat záznam, který provádí.
Telefonické sdělování na externí pracoviště provádíme výše popsaným způsobem.
Na výrazně patologické výsledky upozorňujeme telefonicky všechna klinická pracoviště včetně externích, bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu.

# 14.3 Hlášení kritických výsledků
Pokud výsledky laboratorních vyšetření neodpovídají diagnóze či laboratorním výsledkům
vyšetření bezprostředně předcházejícím, hlásí laboratorní pracovník výrazně patologické či kritické hodnoty podle dále uvedené tabulky.

Vyšetření	Dospělí		Děti		Jednotky
	pod	nad	pod	nad
S-Na	125	155	125	150	mmol/l
S-K	3,0	6,0	3,0	6,0	mmol/l
S-Ca	1,8	2,9	1,8	2,9	mmol/l
S-UREA		20,0		12,0	mmol/l
S-KRE		350,0		150,0	µmol/l
S-GLU / nalačno	3,0	15,0	3,0	10,0	mmol/l
S-GLU / postprandiální	3,0	25,0	3,0	20,0	mmol/l
S-ALT		10,0		3,0	µkat/l
S-AST		10,0		3,0	µkat/l
S-GGT		15,0		5,0	µkat/l
S-AMY		20,0		10,0	µkat/l
S-CRP		150,0		100,0
spermie v moči				nález	počet/µl

U ostatních analytů oznamujeme nepravděpodobné výsledky, které neodpovídají diagnóze,
případně při podezření na porušení preanalytické fáze.
14.4 Doplnění požadavků - dohlášení
Aby nedocházelo u pacienta k opakovaným odběrům, může lékař či sestra požádat laboratoř
 o provedení dalších laboratorních vyšetření. Uvědomí laboratoř telefonicky a žádanku s doplněnými požadavky dodá sestra do laboratoře dodatečně.
Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provádět s omezením, které je dáno zbývajícím množstvím materiálu a stabilitou analytu v odebraném biologickém materiálu.
Při nedostatečném množství zbývajícího materiálu, či po uplynutí daného časového intervalu vyšetření nelze provést a je nutný odběr nového vzorku. Standardně vzorky uchováváme 48h při teplotě 4-8 °C.
# 14.5 Biochemické vyšetřovací metody
# Vyšetření prováděná v krevním séru

S-Albumin
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: albumin
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 30 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. do 24 hodin
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: 34-50 g/l
Poznámka: zabraňte hemolýze, lipemie zkresluje výsledky

S-ALP
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: alkalická fosfatáza
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení, odebírat nalačno
Množství: 2 ml
Stabilita: 3 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hodin
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: do 5 týdnů:	1,20 – 6,3 µkat/l
        5 týdnů – 1 rok:	1,40 – 8,0 µkat/l
        1 rok – 10 roků:	1,12 – 6,20 µkat/l
        10 roků – 15 roků:	1,35 - 7,50 µkat/l
        jinak:	0,66 – 2,20 µkat/l

S-Alkalická fosfatáza kostní enzym

Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: alkalická fosfatáza-kostní enzym
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení, odebírat nalačno
Množství: 2 ml
Stabilita: 3 dny při 4-8 °C
Dostupnost: 1 x za týden
Odezva: 2 týdny od doručení
Referenční meze: muži	5,5 – 22,9 µg/l
        ženy do 45. roku:	4,9 – 26,6 µg/l
        ženy jinak:	5,2 – 24,4 µg/l

S-ALT
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: alaninaminotransferáza
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 5 dní při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hodin
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: muži 0,05 – 1,05 µkat/l
    ženy 0,05 – 0,99 µkat/l
Poznámka: před odběrem je nutno vynechat svalovou námahu, zabraňte hemolýze

S-alfa-Amyláza
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: alfa-amyláza
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2ml
Stabilita: 8 týdnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hod.
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: do 1,92 µkat/l
Poznámka: zabraňte hemolýze

S-AST
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: aspartátaminotransferáza
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 7 dní při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hod
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hod.
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: 0,05 – 0,62 µkat/l
Poznámka: svalová námaha před odběrem je nevhodná, zabraňte hemolýze a trombolýze

ACIDOBAZICKÁ ROVNOVÁHA
Materiál: arteriální krev
Systém: krev
Odběr do: stříkačka propláchnutá heparinem, odběr bez vzduchových bublin, po odběru
        uzavřete zátkou, promíchejte, doručte ihned ke zpracování do laboratoře
Množství: 2 ml

Materiál: kapilární krev
Systém: krev
Odběr do: z ušního lalůčku event. z prstu do heparinizované kapiláry 140 mikrolitrů s pilinou
        a uzávěrem. Uzavřete, dobře promíchejte a doručte ihned ke zpracování do
        laboratoře. Důležité - kontinuální odběr bez vzduchových bublin!
Množství: 150 µl
Stabilita: 2 hodiny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva: do 30 minut
Poznámka: stabilita klesá při nedokonalém utěsnění a obsahuje-li náběr vzduchové bublinky

ABR-pH měřené
Komponenta: vodíkový ion
Referenční meze: 6 dní – 1 rok:	7,320 – 7,430
        1 rok – 14 roků: 7,330 – 7,435
        jinak:	7,360 – 7,440

ABR-pCO2 měřené
Komponenta: oxid uhličitý
Referenční meze: 6 dní – 1 rok:	4,40 – 5,30 kPa
        1 rok – 3 roky:	4,40 – 5,50 kPa
        3 roky – 14 roků: 4,40 – 5,65 kPa
        jinak:	4,80 – 5,90 kPa

ABR-pO2 měřené
Komponenta: kyslík
Referenční meze: 0 – 4 týdny:	7,60 – 9,20 kPa
        4 týdny – 1 rok:	9,30 – 11,40 kPa
        1 rok – 15 roků:	10,80 – 12,70 kPa
        jinak:	9,90 – 14,40 kPa

ABR-Base excess (výpočet)
Referenční meze: -3,0 – +3,0 mmol/l

ABR-HCO3 aktuální (výpočet)
Komponenta: hydrogenkarbonát aktuální, standardní
Referenční meze: 22,0 – 26,0 mmol/l

ABR-Saturace hemoglobinu
Referenční meze: 94,0 – 98,0 %

S-Bilirubin celkový
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: bilirubin
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 3 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hod.
        statim: do 1 hod
Referenční meze: 3 týdny – 1 rok: 0 – 29,0 µmol/l
        jinak: 2 – 17,0 µmol/l
Poznámka: zabraňte hemolýze, zkumavku nevystavujte světlu

S-Bilirubin konjugovaný
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: bilirubin konjugovaný
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 3 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hodin
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: 0 – 3,4 µmol/l
Poznámka: zabraňte hemolýze, zkumavku nevystavujte světlu

S-CA125
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: nádorový antigen CA 125
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 5 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 2,0 – 35,0 kU/l
Poznámka: zabraňte hemolýze, nevhodné je ikterické a chylosní sérum

S-CA15-3
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: nádorový antigen CA 15-3
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 5 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 0,0 – 30,0 kU/l

S-CA19-9
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: nádorový antigen CA 19-9
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Jednotky: kU/l
Referenční meze: 0,0 – 37,0 kU/l

S-CEA
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: karcinoembryonální antigen
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 0,0 – 5,0 µg/l
Poznámka: zvýšená hladina se vyskytuje u kuřáků

S-C-Peptid
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: spojovací peptid proinzulinu
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita při 4-8 °C: 24 hodin
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 298 – 2350 pmol/l
Poznámka: vhodné je vyšetření po zátěži.
        Odběry nalačno a po zátěži musí mít každý vlastní žádanku!

S-C-reaktivní protein
Systém: sérum
Komponenta: protein akutní fáze
Druh veličiny: hmotnostní koncentrace
Materiál: krev
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hod.
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: 0,01 – 3,3 mg/l
Poznámka: v případě monitorování antibiotické terapie opakujte odběr po 12 – 24 hodinách

S-Celková bílkovina
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: protein celkový
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení, zabraňte hemolýze a venostáze
Množství: 2 ml
Stabilita: 4 týdny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max 24 hodin
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: 0 – 6 týdnů	40,0 – 68,0 g/l
        6 týdnů – 1 rok	50,0 – 71,0 g/l
        1 rok – 15 roků	58,0 – 77,0 g/l
        jinak	65,0 – 85,0 g/l

# CLEARENCE ENDOGENNÍHO KREATININU
Tři dny před a během testu vynechat maso, výrobky z masa, léky – pokud je to z klinického hlediska možné (určí lékař). Vyhnout se fyzické námaze.
V den testu přijímat průměrné množství tekutin. Nepodávat látky s močopudným účinkem (diuretika, káva, čaj). Dodržovat tělesný klid. Vyšetřovaný buď leží, nebo mírně přechází.
Provádíme sběr moče 24 hodin nebo dvakrát 12 hodin. Množství odměříme s přesností na 10 ml. Čas a diurézu vyznačíme na žádance. Hodnoty korigované jsou vztaženy
na povrch těla. K výpočtu tělesného povrchu je třeba udat hmotnost a výšku pacienta.

Clearence kreatininu dělená
Materiál: krev (před zahájením a po ukončení sběru moče)
Množství: 2 ml
Odběr do: plast s gelovým separátorem
Materiál: moč sbíraná 6-18 hodin - 1. porce (uveďte množství moče)
        18-6 hodin - 2. porce (uveďte množství moče)
Odběr: plast bez přísad s uzávěrem (průměrný vzorek sběru)
Množství: 10 ml z každého sběru
Stabilita: 2 dny 4-8 °C
Dostupnost: rutina po-pá
Odezva: 24 hodin

Clearence kreatininu jednorázová
Materiál: krev (před zahájením a po ukončení sběru moče)
Množství: 2 ml
Odběr do: plast s gelovým separátorem

Materiál: moč - sběr 24 hodin (uveďte množství moče)
Odběr do: plast bez přísad s uzávěrem (průměrný vzorek sběru)
Množství: 10 ml
Stabilita: 2 dny 4-8 °C
Dostupnost: rutina po-pá
Odezva: 24 hodin

Glomerulární filtrace korigovaná
Jednotky: ml/s/1,73m2
Referenční meze: viz GLFL níže
Poznámka: korekce na 1,73 m2 tělesného povrchu

Glomerulární filtrace
Jednotky: ml/s
Referenční meze: 0 – 2 týdny	0,25 – 0,75
        2 týdny – 6 měsíců	0,58 – 1,43
        6 měsíců – 1 rok	1,05 – 1,52
        1 – 3 roky	1,23 – 1,97
        3 – 13 roků	1,57 – 2,37
        Muži: 13 – 50 roků	1,63 – 2,60
        50 – 60 roků	1,20 – 2,40
        60 – 70 roků	1,05 – 1,95
        jinak:	0,70 – 1,00
        Ženy: 13 – 50 roků	1,58 – 2,67
        50 – 60 roků	1,00 – 2,10
        60 – 70 roků	0,90 – 1,80
        jinak:	0,80 – 1,30

Glomerulární filtrace mdrd (výpočet)
Jednotky: ml/s/1,73m2
Referenční meze: 0 – 2 týdny	0,25 – 0,75
        2 týdny – 6 měsíců	0,58 – 1,43
        6 měsíců – 1 rok	1,05 – 1,52
        1 – 3 roky	1,23 – 1,97
        3 – 13 roků	1,57 – 2,37
        Muži: 13 – 50 roků	1,63 – 2,60
        50 – 60 roků	1,20 – 2,40
        60 – 70 roků	1,05 – 1,95
        jinak	0,70 – 1,00
        Ženy: 13 – 50 roků	1,58 – 2,67
        50 – 60 roků	1,00 – 2,10
        60 – 70 roků	0,90 – 1,80
        jinak	0,80 – 1,30

Poznámka: k odhadu glomerulární filtrace dle MDRD jsou použity koncentrace analytů
S-Albumin, S-Kreatinin, S-Močovina a parametry věk a pohlaví a korekce na povrch těla

Tubulární resorpce
Referenční meze: 0,98 – 0,999 pzl

S-Digoxin
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: dioxin (srdeční glykosid)
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení, zabraňte hemolýze
Množství: 5 ml
Stabilita: 7 dnů 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 1,03 – 2,69 nmol/l
Poznámka: odběr je vhodný nejméně 6, lépe 8 - 24 hodin po aplikaci, ustálený stav je dosažen
        nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace

 S-Draslík
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: draselný kation
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 2 týdny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hod.
        statim: 30 minut
Referenční meze pro pH 7,4: 0 – 1 měsíc	4,0 – 7,7 mmol/l
        1 měsíc – 1 rok	4,0 – 6,2 mmol/l
        1 rok – 15 roků	3,6 – 5,9 mmol/l
        jinak	3,8 – 5,5 mmol/l
Poznámka: sérum je nutno separovat od krevních elementů co nejdříve, proto ihned
        po odběru doručte do laboratoře
        Zabraňte hemolýze (silně ovlivní výsledek)!

ELEKTROFORÉZA (ELFO) BÍLKOVIN
Materiál: krev
Systém: sérum
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8°C
Dostupnost: rutina po-pá
Odezva: 24 hodin

S-Albumin ELFO
Komponenta: albumin
Referenční meze: 1 měsíc – 1 rok	55,0 – 76,0 %
        1 – 15 roků	60,0 – 83,0 %
        jinak	53,0 – 65,0 %

S-Alfa-1-globuliny ELFO
Komponenta: alfa1-globulin
Referenční meze: 2,0 – 4,0 %

S-Alfa-2-globuliny ELFO
Komponenta: alfa2-globulin
Referenční meze: 4 týdny – 1 rok	7,0 – 18,0 %
        1 – 15 roků	7,0 – 13,0 %
        jinak	8,0 – 11,0 %

S-Beta-globuliny ELFO
Komponenta: beta-globulin
Referenční meze: 1 měsíc – 1 rok	5,0 – 12,0 %
        1 – 15 roků	5,0 – 13,0 %
        jinak	9,0 – 16,0 %

S-Gama-globuliny ELFO
Komponenta: gama-globulin
Referenční meze: 4 týdny – 1 rok	5,0 – 9,0 %
        1 – 15 roků	9,0 – 15,0 %
        jinak	10,0 – 17,5 %

S-Alb/Glob ELFO
Referenční meze: 1,0 – 2,2

S-Etanol
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: etanol
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 20 týdnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max 24 hodin
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: Referenční meze: 0,0 – 0,01 g/l = promile
Poznámka: K dezinfekci místa vpichu používejte prostředky bez alkoholu!
        Toto stanovení není možné využít pro právnické účely!

S-Feritin
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: feritin (vysokomolekulární protein)
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: muži:	28,0 – 365,0 µg/l
        ženy:	5,0 – 148,0 µg/l

S-Alfa1-fetoprotein
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: alfa1-fetoprotein (glykoprotein)
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 0,61– 6,66 µg/l

S-Folát
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: kyselina listová
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 6 hodin 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 6,0 – 39,0 nmol/l
Poznámka: ihned po odběru doručte do laboratoře

S-Fosfor
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: fosfát anorganický
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 3 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hodin
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: 0 – 6 týdnů 1,36 – 2,58 mmol/l
        6 týdnů – 1 rok 1,29 – 2,26 mmol/l
        1 rok – 15 roků 1,16 – 1,90 mmol/l
        jinak 0,65 – 1,61 mmol/l
Poznámka: vzhledem k dennímu rytmu, odebírejte pouze ráno, jinak vyznačte čas odběru

S-fT3
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: trijodtyronin volný
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 2 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hod
Referenční meze: 2,76 – 6,45 pmol/l

S-fT4
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: tyroxin volný
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 2 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po – pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 11,5 – 22,7 pmol/l

S-Glukóza
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: glukosa
Odběr: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Poznámka: sérum je nutno oddělit do 1 hodiny od odběru
        Pro delší dodací lhůty je vhodné použít odběr s antiglykolytickou úpravou -
        - zkumavky s NaF, K2EDTA a citrátem sodným.

P-Glukóza
Materiál: krev
Systém: plasma
Komponenta: glukosa
Odběr do: 1.) Žilní krev - plastová zkumavka s NaF, K2EDTA a citrátem sodným,
        množství 2 ml
        2.) Kapilární krev - mikrozkumavka s NaF, K2EDTA a citrátem sodným,
        odběr z prstu 200 µl
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: do 1 hodiny
        statim: do 30 min
Referenční meze: 1 den - 4 týdny 2,78 – 4,44 mmol/l
        4 týdny - 15 roků 3,33 – 5,55 mmol/l
        15 roků - 60 roků 3,88 – 5,59 mmol/l
        60 roků - 70 roků 4,44 – 5,59 mmol/l
        jinak 4,61 – 5,59 mmol/l

P-Glukóza ranní

P-Glukóza polední

P-Glukóza večerní

Požadavky na jednotlivá vyšetření je nutno zadávat na samostatné žádanky!
Glykemické profily dodejte do laboratoře v určených časech: 6.00, 10.30, 16.30 hod.
#
#

# ORÁLNÍ GLUKOSOVÝ TOLERANČNÍ TEST - OGTT
(GLYKEMICKÁ KŘIVKA)
Každý(á) pacient(ka) je před vyšetřením OGTT seznámen(a) s průběhem testu a podepisuje tzv.Informovaný souhlas s orálním glukózovým tolerančním testem (ke stažení na webových stránkách).

Tři dny před testem dodržuje pacient dietu bohatou na sacharidy a normální fyzickou zátěž.
Vynechat léky - pokud je to z klinického hlediska možné (určí lékař). Ponechaná farmaka je nutno brát v úvahu při interpretaci výsledků testu.
Test provádíme ráno po 10 – 14 hodinovém lačnění, fyzickém klidu, bez alkoholu, kofeinu a nikotinu. Během testu je pacient ve fyzickém klidu, nejí, nekouří, může pít neslazený čaj. Ranní léky užije až po skončení testu.

Provádí se dva žilní odběry. Krev (žilní plazma) se odebere nalačno a po odběru během 2-5 minut pacient vypije roztok zakoupený v lékárně (75 g glukózy rozpuštěné ve 250 ml vody). Další vzorek krve odebíráme za 2 hodiny po aplikaci glukózy (diagnostika DM).
Určí-li lékař jinou časovou posloupnost odběru (u zátěžových testů) je třeba řádně označit odebrané vzorky časem odběru a požadavky zadávat jako jednotlivé vzorky glykémie kódem PGLU.
U dětských pacientů se podává dávka glukosy 1,75 g na kg tělesné váhy, ne však
větší množství než 75 g. Dávku glukosy rozpustíme v takovém množství tekutiny, aby roztok byl přibližně 20%.

P-Glukóza na lačno
Referenční meze: 3,88 - 5,59 mmol/l

P-Glukóza 2h po zátěži
Referenční meze: 3,88 - 7,79 mmol/l
# GESTAČNÍ ORÁLNÍ GLUKOSOVÝ TOLERANČNÍ TEST – OGTT (GLYKEMICKÁ KŘIVKA)

Všem těhotným pacientkám se provádí tři žilní odběry: stanovuje se glykemie na lačno, po jedné a dvou hodinách po podání testačního nápoje.

P-Glukóza na lačno
Referenční meze: 3,88 – 5,10 mmol/l

P-Glukóza 1h po zátěži
Referenční meze: 3,88 – 10,00 mmol/l

P-Glukóza 2h po zátěži
Referenční meze: 3,88 – 8,5 mmol/l

B-Glykovaný hemoglobin A1c
Materiál: krev
Systém: krev
Komponenta: hemoglobin A1c
Odběr do: plast s protisrážlivou úpravou - K2EDTA nebo heparin, dokonale promíchat
        několika protisměrnými pohyby, netřepat!
Množství: 2 ml
Stabilita: 5 dnů 4-8 °C
Dostupnost: rutina po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: pro zdravou dospělou populaci	20 – 42 mmol/mol
        kompenzovaný diabetes	43 – 53 mmol/mol

S-GGT
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: gama-glutamyltransferáza
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hod.
        statim: do1 hodiny
Referenční meze: do 5 týdnů	0,00 – 6,28 µkat/l
        5 týdnů – 1 rok	0,00 – 2,19 µkat/l
        1 rok – 15 roků	0,00 – 0,80 µkat/l
        jinak	muži	0,10 – 1,77 µkat/l
        ženy	0,10 – 1,10 µkat/l
Poznámka: odebírejte nalačno s minimální dobou lačnění 8 hod, zabraňte hemolýze

S-hCG
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: choriogonadotropin lidský
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 3 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 0,0 – 5,3 U/l

S-Homocystein
Materiál: krev
Systém: plazma
Komponenta: homocystein
Odběr do: plast s NaF + EDTA
Množství: 5 ml
Stabilita: 4 týdny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 3,7 – 13,9 µmol/l
Poznámka: do laboratoře transportujte ihned po odběru v chladu (v ledové tříšti)

S-Hořčík
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: hořčík celkový
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hodin
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: 0 – 1 rok	0,7 – 1,0 mmol/l
        1 – 15 roků	0,8 – 1,0 mmol/l
        jinak	0,7 – 1,0 mmol/l
Poznámka: Dodejte do laboratoře ihned po odběru, nejpozději do 30 minut, zabraňte
        hemolýze.

S-Chloridy
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: chloridový anion
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 2 týdny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hod.

Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hodin
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: do 1 roku	95 – 115 mmol/l
        1 – 15 roků	97 – 110 mmol/l
        jinak	97 – 108 mmol/l

S-Cholesterol
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: cholesterol
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8°C
Dostupnost: rutina denně
Odezva: v den doručení, max 24 hod.
Referenční meze: 2,9 – 5,0 mmol/l
Poznámka: odebírejte nalačno, nejméně po 12 hodinách lačnění

S-Cholesterol HDL
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: cholesterol HDL
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně
Odezva: v den doručení, max. 24 hod.
Referenční meze: muži 1,0 – 2,10 mmol/l
        ženy 1,2 – 2,70 mmol/l
Poznámka: odebírejte nalačno, nejméně po 12 hodinách lačnění

S-Cholesterol LDL
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: cholesterol LDL
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 10 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně
Odezva: v den doručení, max. 24 hod
Referenční meze: 1,2 – 3,0 mmol/l
Poznámka: odebírejte nalačno, nejméně po 12 hodinách lačnění

S-Imunofixace
Pro vyšetření IMUNOFIXACE je nutno zadat také požadavek na vyšetření ELFO a základní řady imunoglobulinů IgG, IgA, IgM!
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: monoklonální imunoglobulin
Množství: 5 ml
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina 1 x týdně
Odezva: 1 týden
Jednotky: slovní hodnocení
S-IgG
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: imunoglobulin G
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml (pro IgG, IgM, IgA)
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina 1 x týdně
Odezva: 1 týden
Referenční meze: 0 – 3 měsíce	2,5 – 7,5 g/l
        3 – 6 měsíců	1,8 – 8,0 g/l
        6 měsíců – 1 rok	3,0 – 10,0 g/l
        1 – 2 roky	3,5 – 10,0 g/l
        2 – 5 roků	5,0 – 13,0 g/l
        5 – 9 roků	6,0 – 13,0 g/l
        9 – 13 roků	7,0 – 14,0 g/l
        jinak	6,9 – 14,0 g/l
Poznámka: zabraňte hemolýze, nelze zpracovat silně chylosní séru

S-IgA
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: imunoglobulin A
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: viz IgG
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina 1 x týdně
Odezva: 1 týden
Referenční meze: 0 – 3 měsíce	0,05 – 0,50 g/l
        3 -6 měsíců	0,08 – 0,80 g/l
        6 měsíců – 1 rok	0,30 – 1,40 g/l
        1 – 2 roky	0,30 – 1,20 g/l
        2 – 5 roků	0,40 – 1,80 g/l
        5 – 9 roků	0,60 – 2,20 g/l
        9 – 13 roků	0,70 – 2,30 g/l
        jinak	0,88 – 4,10 g/l

S-IgM
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: imunoglobulin M
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: viz IgG
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina 1 x týdně
Odezva: 1 týden
Referenční meze: 0 – 1 měsíc	0,10 – 0,30 g/l
        1 – 3 měsíce	0,10 – 0,70 g/l
        3 – 6 měsíců	0,20 – 1,00 g/l
        6 měsíců – 1 rok	0,30 – 1,00 g/l
        1 – 2 roky	0,40 – 1,40 g/l
        2 – 5 roků	0,40 – 1,80 g/l
        5 – 9 roků	0,40 – 1,60 g/l
        9 – 13 roků	0,40 – 1,50 g/l
        jinak	0,34 – 2,10 g/l

S-IgE
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: imunoglobulin E
Odběr: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: do 1 roku	3,0 – 12,0 kU/l
        do 5 roků	10,0 – 50,0 kU/l
        do 9 roků	15,0 – 75,0 kU/l
        do 15 roků	40,0 – 160,0 kU/l
        jinak	35,0 – 100,0 kU/l

S-Kortizol

Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: kortizol
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství 5 ml
Stabilita: 5 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina 1x za týden
Odezva: 2 týdny
Referenční meze: 124 – 662,4 nmol/l
Poznámka: vzhledem k dennímu rytmu odebírejte mezi 8-9 hodinou nebo jako denní profil

S-Kreatinin
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: kreatinin
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hod.
        statim: do 1 hodiny

Referenční meze: do 1 roku	18 – 35 µmol/l
        1 – 15 roků	27 – 62 µmol/l
        15 – 18 roků	44 – 88 µmol/l
        jinak muži	62 – 115 µmol/l
        ženy	53 – 97 µmol/l

S-Kreatinkináza
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: kreatinkináza
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hodin
        statim: do 1 hodiny
Jednotky: ukat/l
Referenční meze: do 7 týdnů	0 - 6,66 µkat/l
        7 týdnů – 1 rok	0 – 2,44 µkat/l
        1 – 15 roků	0 – 2,27 µkat/l
        jinak muži	0 – 3,24 µkat/l
        ženy	0 – 2,85 µkat/l
Poznámka: Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná, neodebírejte po chirurgických výkonech
        nebo opakovaných intramuskulárních injekcích, zabraňte hemolýze.

S-Kreatinkináza MB mass
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: kreatinkináza MB (protein)
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hodin
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: 0,0 – 5,0 ng/ml
Poznámka: po odběru dodejte ihned do laboratoře, zabraňte hemolýze

S-Kyselina močová
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: kyselina močová
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně
Odezva: 24 hodin
Referenční meze muži	208 – 428 µmol/l
        ženy	155 – 357 µmol/l

P-Laktát
Materiál: nesrážlivá krev
Systém: plazma
Komponenta: laktát
Odběr do: plast s protisrážlivou úpravou NaF + EDTA
Množství: 2 ml
Stabilita: 24 hodin při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení., max. 24 hod.
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: 0,4 – 2,0 mmol/l
Poznámka: Při odběru není vhodné používat kompresi manžetou, zabraňte hemolýze,
        do laboratoře transportujte ihned po odběru v chladu (v ledové tříšti).

S-Laktátdehydrogenáza
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: laktátdehydrogenáza
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 3 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hodin
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: muži 1,42 – 3,79 µkat/l
        ženy 1,35 – 3,91 µkat/l
Poznámka: Zabraňte hemolýze.

S-Lipáza
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: lipáza
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 3 týdny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 0,22 -1,00 µkat/l

S-Močovina
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: močovina
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 2 týdny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hodin
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: do 4 týdnů	1,4 – 4,3 mmol/l
        4 týdny – 15 roků	1,8 – 6,4 mmol/l
        15 roků – 60 roků	2,5 – 6,4 mmol/l
        jinak	2,9 – 7,5 mmol/l

S-Myoglobin
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: myoglobin
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 0,0 – 70,0 µg/l

S-NTproBNP

Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: prohormon mozkového natriuretického peptidu
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 6 hodin při 20-25 °C
        3 dny při 4-8 °C
        1 rok při -20 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hod.
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze:
Doporučení pro hodnocení chronického srdečního selhání podle věkové kategorie pacientů
        - do 75 let	do 125 pg/ml dysfunkce LSK nepravděpodobná
        - nad 75 let	do 450 pg/ml dysfunkce LSK nepravděpodobná
Doporučení pro hodnocení akutního srdečního selhání (dif. dg. akutní dušnosti) podle věkové kategorie pacientů
        - do 50 let	nad 450 pg/ml akutní srdeční selhání pravděpodobné
        - 50-75 let	nad 900 pg/ml akutní srdeční selhání pravděpodobné
        - nad 75 let	nad 1800 pg/ml akutní srdeční selhání pravděpodobné

S-Osmolalita
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: osmoticky aktivní částice
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 2 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: do 60 roků	275 – 295 mmol/kg
        jinak	280 – 301 mmol/kg

S-Osteokalcin
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: osteokalcin
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 24 hodin při 4-8 °C
Dostupnost: 1 x za týden
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: ženy do 50 roků	6,5 – 42,3 ng/ml
        ženy do 99 roků	5,4 – 59,1 ng/ml
        muži	4,6 – 65,4 ng/ml
Poznámka: Doručte ihned po odběru do laboratoře, pro delší transport umístěte zkumavku
        do směsi ledu s vodou.

S-PSA celkový
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: prostatický specifický antigen
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 5 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: negativní 0,0 – 4,0 µg/l
        hraniční 4,0 – 10,0 µg/l
        pozitivní >10,0 µg/l
        Na hladině 4,0 – 10,0 µg/l je vhodné provést vyšetření volného PSA
        a stanovit poměr fPSA/tPSA.
        Hodnocení: fPSA/tPSA vyšší než 0,25 µg/l - negativní (kontrola za 2 roky)
        fPSA/tPSA 0,14 – 0,25 µg/l - hraniční (kontrola za 1 rok)
        fPSA/tPSA nižší než 0,14 µg/l - patologické

S-Parathyrin intaktní
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: parathyrin intaktní
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
        Zkumavku po odběru uložte do vodní lázně s tajícím ledem a doručte co nejrychleji
        do laboratoře.
Množství: 5 ml
Stabilita: 2 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 1,26 – 6,85 pmol/l

S-Presepsin

Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: presepsin
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 4 hodiny při 20-25 °C
        3 dny 4-8 °C
        9 měsíců -20 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hodin
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: - do 337 pg/ml pravděpodobně se nejedná o infekční proces
        - 337 - 500 pg/ml lokální infekce (nejedná se o sepsi)
        - 500 - 1000 pg/ml sepse
        - nad 1000 pg/ml těžká sepse /septický šok

S-Sodík
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: sodný kation
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 3 ml
Stabilita: 2 týdny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hodin
        statim: do 30 min
Referenční meze: do 1 měsíce 130,0 – 145,0 mmol/l
        1 měsíc – 15 roků 133,0 – 145,0 mmol/l
        jinak 133,0 – 150,0 mmol/l

S-Anti-TG
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: anti-tyreoglobulin
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 2 dny 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 0 – 4,5 IU/ml

S-Anti-TPO
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: anti-mikrosomy
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 3 dny 4-8°C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 0,0 – 35,0 IU/ml

S-TSH
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: tyreotropin
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 3 dny při 4-8°C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 0,35 – 5,5 mU/l

S-Triacylglyceroly
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: triacylglyceroly
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 10 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 0, 45 – 1,70 mmol/l
Poznámka: Odebírejte nalačno, nejméně po12 hodinách lačnění.

S-Troponin I (hs)
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: troponin
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 4 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: cutt-off 0,056 ng/ml
Poznámka: Zabraňte hemolýze.

S-Vápník
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: vápník celkový
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 24 hodin při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hodin
        statim: do 1 hodiny
Jednotky: mmol/l
Referenční meze: do 1 týdne	1,80 – 2,80 mmol/l
        1 týden – 2 roky 2,00 – 2,90 mmol/l
        jinak	2,00 – 2,75 mmol/l
Poznámka: Při odběru je nutno zabránit nadměrnému zatažení manžetou.

B-Vápník ionizovaný
Materiál: nesrážlivá krev
Systém: plasma
Komponenta: vápenatý disociovaný kation
Odběr do: plast s protisrážlivou úpravou (balancovaný HEPARIN), zabraňte přístupu
        vzduchu, uzavřete a dobře promíchejte!
Množství: 2 ml
Stabilita: 2 hodiny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva: do 1 hodiny
Referenční meze: do 15 roků 1,05 – 1,45 mmol/l
        jinak 1,03 – 1,23 mmol/l

S-Vitamin B12
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: cyanokobalamin
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 4 hodiny 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 142 – 725 pmol/l
Poznámka: Ihned po odběru doručte do laboratoře.

S-Zinek
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: zinek
Odběr do: plast „metal free“ pro stanovení stopových prvků
Množství: 2 ml
Stabilita: 2 týdny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina 1 x za týden
Odezva: 1 týden
Referenční meze: 10,4 – 16,4 µmol/l
Poznámka: Zabraňte hemolýze, odběr nesmí přijít do styku s gumovou zátkou, dodejte ihned
        po odběru do laboratoře.

S-Železo celkové
Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: železo celkové
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 2 ml
Stabilita: 3 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: do 6 týdnů	11,0 – 36,0 µmol/l
        6 týdnů – 1 rok	6,0 – 28,0 µmol/l
        1 rok – 15 roků	4,0 – 24,0 µmol/l
        jinak muži	7,2 – 29,0 µmol/l
        ženy	6,6 – 28,0 µmol/l
Poznámka: Zabraňte hemolýze, odebírejte vždy v ranních hodinách vzhledem
        k cirkadiánnímu rytmu.

S-Vazebná kapacita železa
Materiál: krev
Systém: sérum
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 3 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 44,80 – 71,60 µmol/l

S-Vitamin D

Materiál: krev
Systém: sérum
Komponenta: 25-hydroxyvitamin D
Odběr do: plast bez úpravy nebo plast s aktivátorem srážení
Množství: 5 ml
Stabilita: 3 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina 1x za týden
Odezva: 2 týdny
Referenční meze: 75,0 – 250,0 nmol/l
        Deficit	< 25,0 nmol/l
        Nedostatek	25,0 – 75,0 nmol/l
        Toxicita	> 250 nmol/l

VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÁ V MOČI

ZÁKLADNÍ MORFOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
MS-Epitelie ploché
Materiál: jednorázový vzorek ranní moče
Odběr do: plast bez úpravy s uzávěrem
Množství: 10 ml moče
Stabilita: 2 hodiny při laboratorní teplotě
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: do 1 hodiny
        statim: 30 minut
Jednotky: počet elementů v zorném poli

CHEMICKÉ VYŠETŘENÍ MOČE
Materiál: jednorázová ranní moč
Odběr do: plast bez úpravy s uzávěrem
Množství: 10 ml moče
Stabilita: 2 hodiny při laboratorní teplotě
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: do 1 hodiny
        statim: do 30 minut

MCH-Bílkovina průkaz v moči
Jednotky: arbitrární (0, stopa, 1, 2, 3)

MCH-Glukóza průkaz v moči
Jednotky: pozitivní/negativní

MCH-Ketolátky průkaz v moči
Jednotky: arbitrární (0, 1, 2, 3)

MCH-Bilirubin průkaz v moči
Jednotky: arbitrární (0, 1, 2, 3)

MCH-Urobilinogen průkaz v moči
Jednotky: arbitrární (0, 1, 2, 3)

MCH-pH moče
jednotky: acidobazická stupnice

 U-Bence-Jones bílkovina
Materiál: moč ranní nebo sbíraná
Odběr do: plast bez přísad s uzávěrem
Množství: 10 ml moče
Stabilita: 2 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina po - pá
Odezva: v den doručení, max.24 hodin
Referenční meze: pozitivní/negativní

U-ACR ALBUMIN V MOČI (MIKROALBUMINURIE)
Materiál: moč jednorázová nebo sbíraná
Systém: moč
Komponenta: albumin
Odběr do: plast bez přísad s uzávěrem
Množství: 10 ml moče
Stabilita: 4 týdny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina po – pá
Odezva: v den doručení, max. 24 hod.
Referenční meze: muži fyziologicky	0,00 – 2,59 g/mol
    mikroalbuminurie	2,60 – 29,90 g/mol
    ženy fyziologicky	0,00 – 3,59 g/mol
    mikroalbuminurie	3,60 – 29,90 g/mol

U-alfa-amyláza
Materiál: jednorázová moč
Systém: moč
Komponenta: alfa-amyláza
Odběr do: plast bez úpravy s uzávěrem
Množství: 5 ml moče
Stabilita: 26 týdnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení, max. 24 hodin
        statim: do 1 hodiny
Referenční meze: 0,00 - 6,51 µkat/l

U-Kreatinin
Materiál: jednorázová moč
Systém: moč
Komponenta: kreatinin
Odběr do: plast bez přísad s uzávěrem
Množství: 5 ml moče
Stabilita: 6 dnů 4-8°C
Dostupnost: rutina po – pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 2,5 – 18,0 mmol/l

U-Osmolalita
Materiál: jednorázová moč
Systém: moč
Komponenta: osmoticky aktivní částice
Odběr do: plast bez přísad s uzávěrem
Množství: 5 ml moče
Stabilita: 4 týdny 4-8 °C
Dostupnost: 24 hodin denně
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 50 – 1400 mmol/kg
Poznámka: Vzorek moče nemrazit!

U-Porfyriny
Materiál: jednorázová moč
Systém: moč
Komponenta: porfyriny
Množství: 5 ml
Odběr do: plast bez přísad s uzávěrem
Stabilita: 7 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Jednotky: pozitivní/negativní

TOXIKOLOGIE v moči
U-Toxikologický screening
Materiál: jednorázová moč
Systém: moč
Komponenta: omamné látky, léčiva
(amfetamin, kokain, tetrahydrocanabinol, benzodiazepiny, tricyklická antidepresiva, barbituráty, metamfetamin, morfin – opiáty, metadon, metylendioxyamfetamin)
Odběr do: plast bez úpravy s uzávěrem
Množství: 5 ml moče
Stabilita: několik týdnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně, statim 24 hodin
Odezva rutina: v den doručení
        statim: 30 minut
Jednotky: pozitivní / negativní
Poznámka: Vyšetření provádíme orientačními detekčními proužky.

Kvantitativní vyšetření moče - odpady
Materiál: moč sbíraná
Moč sbírejte do sběrných lahví bez konzervačních přísad po předepsanou dobu.
Důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u dětí na 1 ml),
odlijte průměrný vzorek (asi 10 ml), vyznačte dobu sběru.
Na žádanku uveďte přesně dobu sběru a objem moče.
Moč po dobu sběru uchovávejte při 4-8 °C!

dU-Celková bílkovina
Materiál: sbíraná moč
Systém: moč
Komponenta: protein celkový
Odběr do: plast bez úpravy s uzávěrem
Množství: 10 ml průměrného vzorku
Stabilita: 2 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 0,000 – 0,141 g/diuréza

dU-Glukóza
Materiál: sbíraná moč
Systém: moč
Odběr do: plast bez úpravy s uzávěrem
Množství: 5 ml průměrného vzorku moče
Stabilita: 2 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 0 - 2,8 mmol/diuréza

GLUKÓZA v moči kvantitativně v časovaných porcích
Moč sbírejte dle pokynů lékaře po dobu 6, 8,12 nebo 24 hodin. Zabraňte bakteriální
kontaminaci skladováním při 4-8 °C.
Dobu sběru vyznačte na zkumavce, množství jednotlivých porcí uveďte na žádance.
Odběr proveďte dle výše uvedených pokynů (viz. UGLU)

dU-Glukóza 6-12
Sběr v intervalu 6°° - 12°°
Jednotky: mmol/diuréza

dU-Glukóza 12-18
Sběr v intervalu 12°° - 18°°
Jednotky: mmol/diuréza

dU-Glukóza 18-6
Sběr v intervalu 18°° - 6°°
Jednotky: mmol/diuréza

dU-Močovina
Materiál: moč sbíraná
Systém: moč
Komponenta: močovina
Odběr do: plast bez úpravy s uzávěrem
Množství: 5 ml průměrného vzorku moče
Stabilita: 2 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 67 – 580 mmol/diuréza

dU-Dusík močoviny
Materiál: sbíraná moč
Systém: moč
Komponenta: dusík močoviny
Odběr do: plast bez úpravy s uzávěrem
Množství: 5 ml průměrného vzorku moče
Stabilita: 10 dnů při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Jednotky: g/diuréza

dU-Kyselina močová
Materiál: sbíraná moč
Systém: moč
Komponenta: kyselina močová
Odběr do: plast bez úpravy s uzávěrem
Množství: 5 ml průměrného vzorku moče
Stabilita: 2 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hod.
Referenční meze: ženy 0,00 – 2,36 mmol/diuréza
        muži 0,00 – 2,83 mmol/diuréza

dU-Kreatinin
Materiál: moč sbíraná
Odběr do: plast bez úpravy s uzávěrem
Množství: 5 ml průměrného vzorku moče
Stabilita: 2 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin
Referenční meze: 1 měsíc – 1 rok	5,5 – 11,5 mmol/diuréza
        1 – 15 roků	6,0 – 16,0 mmol/diuréza
        15 – 99 roků	8,0 – 18,0 mmol/diuréza

IONTY v moči (dU-Sodík, dU-Draslík, dU-Hořčík, dU-Chloridy,
        dU-Fosfor, dU-Vápník)
Materiál: sbíraná moč
Systém: moč
Odběr do: plast bez úpravy s uzávěrem
Množství: 10 ml průměrného vzorku moče
Stabilita: 2 dny při 4-8 °C
Dostupnost: rutina denně po-pá
Odezva: 24 hodin

dU-Sodík
Materiál: sbíraná moč
Komponenta: sodný kation
Referenční meze: ženy 6 – 10 roků 20 - 69 mmol/diuréza
        10 – 14 roků 48 - 168 mmol/diuréza
        14 – 99 roků 119 – 165 mmol/diuréza
        muži 6 – 10 roků 41 – 115 mmol/diuréza
        10 – 14 roků 63 – 177 mmol/diuréza
        14 – 99 roků 143 – 208 mmol/diuréza

dU-Daslík
Materiál: sbíraná moč
Komponenta: draselný kation
Referenční meze: 40 - 120 mmol/diuréza

dU-Hořčík
Materiál: sbíraná moč
Komponenta: hořčík celkový
Referenční meze: 3,0 – 5,0 mmol/diuréza

dU-Chloridy
Materiál: sbíraná moč
Komponenta: chloridový anion
Referenční meze: ženy 6 – 10 roků 20 – 69 mmol/diuréza
        10 – 14 roků 48 - 168 mmol/diuréza
        14 – 99 roků 119 – 165 mmol/diuréza
        muži 6 – 10 roků 41 – 115 mmol/diuréza
        10 – 14 roků 63 – 177 mmol/diuréza
   14 – 99 roků 143 – 208 mmol/diuréza

dU-Fosfor
Materiál: sbíraná moč
Komponenta: fosfáty anorganické
Referenční meze: 12,9 – 42,0 mmol/diuréza

dU-Vápník
Materiál: sbíraná moč
Komponenta: vápník celkový
Referenční meze: 0,6 – 5,5 mmol/diuréza

Vyšetření prováděná v mozkomíšním moku

MOZKOMÍŠNÍ MOK
Materiál: mozkomíšní mok
Systém: mozkomíšní mok
Odběr do: plast bez úpravy se zátkou
Množství: dle možností, nejméně však 2 ml
Dostupnost: statim 24 hodin denně
Odezva: 1 hodina
Poznámka: Do laboratoře dodejte neprodleně po odběru!!!

Csf-Elementy
Stabilita: 3 hodiny při 4-8°C
Jednotky: počet elementů / µl
Referenční meze: do 10

Csf-Celková bílkovina
Komponenta: bílkovina
Stabilita: 7 dnů při 4-8°C
Referenční meze: 0,15 – 0,45 g/l

Csf-Glukóza
Komponenta: glukóza
Stabilita: 3 dny při 4-8°C
Referenční meze: 2,50 – 3,88 mmol/l

Csf-Chloridový anion
Komponenta: chloridový anion
Stabilita: 2 týdny při 4-8°C
Referenční meze: 1 – 15 roků 110,0 – 130,0 mmol/l
        jinak 118,0 – 132,0 mmol/l

Csf-Pandy
Stabilita: 1 týden při 4-8°C
Jednotky: arb.jednotky
Referenční meze: 0 -2

Vyšetření prováděná ve stolici

F-Okultní krvácení
Materiál: stolice
Odběr do: kontejnery na odběr stolice
Dostupnost: denně 24 hodin
Jednotky: pozitivní/negativní

F-pH
Materiál: stolice
Odběr do: kontejnery na odběr stolice
Dostupnost: 1 x za týden
Hodnocení: stupnice pH

F-Tuky
Materiál: stolice
Odběr do: kontejnery na odběr stolice
Dostupnost: 1 x za týden
Hodnocení: přítomnost tuků

# Vyšetření prováděná v punktátu
Materiál: punktát
Odběr: plast bez úpravy s uzávěrem
Jednotky: u jednotlivých parametrů stejné jako u vyšetření krevního séra
Poznámka: na žádanku vyznačte místo odběru punktátu

Pu-Albumin

Pu-ALP

Pu-Alfa-Amyláza

Pu-Bilirubin celkový

Pu-Celková bílkovina

Pu-CEA

Pu-Cholesterol

Pu-Železo celkové

Pu-Feritin

Pu-Glukóza

Pu-IgA

Pu-IgG

Pu-IgM

Pu-Kyselina močová

Pu-Laktátdehydrogenáza

Pu-pH

Pu-Triacylglyceroly
Laboratoř je schopna při určité kvalitě odebraného punktátu vyšetřit veškeré analyty,
které stanovuje v krevních vzorcích. Pokud klinik vyžaduje vyšetření nad rámec
elektronické nabídky, vymezte požadavky ručně vypsanou žádankou.

        15. Klinická mikrobiologie

Vedoucí pracoviště:
Mgr. Lenka Naňáková
tel.: 518 306 166
e-mail: nanakova@nemho.cz

Zástupce vedoucího pracoviště:
MUDr. Alice Machová
tel.: 518 306 166
e-mail: machova@nemho.cz

Odborný pracovník:
MVDr. Jana Hrdinová
tel.: 518 306 166
e-mail: hrdinova@nemho.cz

Odborný pracovník:
Ing. Kateřina Kotvanová
tel.: 518 306 167
e-mail: kotvanova@nemho.cz

Staniční laborantka:
Petra Bohušová
tel.: 518 306 164
e-mail: bohusova@nemho.cz

Jednotlivé úseky laboratoře:
Centrální příjem vzorků:
tel.: 518 306 163

Laboratoř bakteriologická:
tel.: 518 306 160

Laboratoř virologická:
tel.: 518 306 161

Laboratoř serologická:
tel.: 518 306 162

Provozní doba Po – Pá 7.00 – 15.30
        So 6.00 – 14.30

15.1 Podmínky pro transport a skladovaní odebraných materiálů

Výtěry odebrané do transportní půdy uchovávat při pokojové teplotě (15-25ºC), do laboratoře dopravit nejdéle do 24 hod.

Moče, sputa, výpotky a jiné tekuté materiály uchovávat v chladu, tj. při teplotě 2-8ºC a do laboratoře dopravit co nejdříve, nejpozději však do 24 hod .

Přijímáme i materiál na laboratorní vyšetření, která neprovádíme a zajišťujeme jeho zpracování ve spolupracujících laboratořích.
# STOLICE
- na kultivaci nutno zasílat rektální výtěr na tampónu v transportní půdě

- na rychlé imunochromatografické testy (Adeno -Rota viry, Noroviry, Astroviry, Enteroviry, průkaz antigenu Campylobacter spp., průkaz antigenu Helicobacter pylori, průkaz antigenu a toxinu Clostridium difficile) se odebírá 1-2 g pevné nebo 1 – 2 ml tekuté stolice do odběrové nádobky s lopatkou. Vzorky lze uchovávat v chladničce (2 – 8°C) po dobu 1 – 2 dnů před testováním

- na parazitologii
na průkaz vajíček Enterobius vermicularis: zasílá se perianální otisk na proužku průhledné lepící pásky na podložním skle, pokud možno bez bublin. Pro větší pravděpodobnost záchytu je dobré provádět odběr opakovaně (3x)
na průkaz cyst prvoků a vajíček červů ( Lamblia, Trichuris, Ascaris, Taenia atd.): odebírá se stolice velikosti „vlašského ořechu“. Odběr se opakuje 3x. Mezi jednotlivými odběry dodržet min. jednodenní přestávku. U helmintóz možno vzorky skladovat v lednici 2-8ºC a do laboratoře přinést současně, u protozoí nutno dodat ihned
při záchytu živého jedince zaslat v nádobě pouze s čistou vodou, nikoliv v konzervačním roztoku, zabrání se tak ztvrdnutí a následnému znemožnění vyšetření

### MOČ
- na kultivaci se odebírá střední proud moči do sterilní nádobky po důkladném omytí zevního ústí uretry, zabrání se tak kontaminaci bakteriemi z okolí
- moč dopravit do laboratoře do 2 hodin, do té doby uschovat v lednici při 2-8ºC

VÝTĚRY a STĚRY
- krk, nos na kultivaci použít tampón s transportní půdou, dodat do 24hod., uchovávat při pokojové teplotě
- při podezření na černý kašel (Bordetella pertussis) použít laryngeální tampón s transportní půdou, nutno předem telefonicky informovat laboratoř

- nos na průkaz antigenů A a B viru Influenzy, RS virů a Adenovirů - použít suchý tampón bez transportní půdy, vzorek uchovávat při 2 – 8°C a dodat do 8 hodin po odběru
- rána, defekt, dekubit odběr se provádí z okraje rány a zasílá na tampónu v transportní půdě,dodat do 24hod., uchovávat při pokojové teplotě

- oko, ucho, kůže, sliznice a další použít tampón s transportní půdou, dodat do 24hod., uchovávat při pokojové teplotě

## HEMOKULTURA
- odběr do hemokultivační nádobky
- odběr na počátku vzestupu tělesné teploty, dodat ihned, v případě odběru mimo pracovní dobu Pracoviště klinické mikrobiologie uchovávat při pokojové teplotě

mozkomíšní mok (likvor)
- před odběrem informujte telefonicky laboratoř
- odběr 3-5ml za aseptických podmínek, dodat do laboratoře ihned

### SPUTUM, BAL, ASPIRÁT
- sputum odebírat nejlépe ráno na lačno do sterilní sputovky, aspirát i BAL do sterilní zkumavky
- pokud pacient nevykašlává, možno odebrat indukované sputum (po inhalaci solného roztoku)
- dodat do 2 – 3 hodin. nejpozději však do 24hod., uchovávat v lednici při 2-8ºC

### TEKUTÝ MATERIÁL
Výpotek, punktát
- odebrat do sterilní zkumavky
- pro anaerobní kultivaci odebrat do anaerobního systému (injekční stříkačka Luer-lock uzavřená kombi zátkou), odeslat co nejdříve do laboratoře

Hnis
- odebrat do anaerobního systému (injekční stříkačka Luer-lock uzavřená kombi zátkou), odeslat co nejdříve do laboratoře
- je vhodné zaslat současně i nátěr na podložním skle

### GYNEKOLOGICKÝ MATERIÁL
- pochva, vulva, uretra, cervix použít tampón s transportní půdou, dodat do 24hod., uchovávat při pokojové teplotě
- vhodné zasílat ke kultivaci i dva nátěry na podložním skle k odečtení MOPu, dvě sklíčka jsou nutná pro různá barvení k průkazu trichomonád
- IUD asepticky odebrat do sterilní nádobky, dodat co nejdříve do laboratoře

### KANYLA, DRÉN, KATETR
- odstřihnout sterilními nůžkami a sterilní pinzetou vložit do uzavíratelné sterilní zkumavky
- do laboratoře dodat co nejdříve
### VYŠETŘENÍ NA KAPAVKU
- výtěry z uretry, cervixu, případně rekta nebo krku zaslat v transportní půdě, dodat do 24 hod. po odběru, uchovávat při pokojové teplotě
- vždy doplnit nátěrem na sklíčko

MYKOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
- šupiny kůže, nehty, vlasy, vousy odebírat do sterilní nádobky nejlépe malé Petriho misky, dodat do 48 hodin, uchovávat při pokojové teplotě
- tekuté materiály (moč, sputum, BAT, punktát, atd.) do sterilní zkumavky nebo sterilní nádobky, dodat do dvou hodin, uchovávat v chladničce (2 – 8°C)
- stěry a výtěry – použít výtěrový tampón s transportní půdou, dodat do 24 hodin, uchovávat při pokojové teplotě

15.2 DISTRIBUCE VÝSLEDKů
Přes NIS ( Nemocniční informační systém )
Elektronickou formou jsou odesílány výsledky vyšetření na jednotlivá pracoviště nemocnice, oddělení nebo ambulance, která vyšetření požadují .

Tištěná forma
Všechny výsledky (i odeslané NISem) jsou odesílány v tištěné podobě. Na CPV (Centrálním příjmu vzorků) jsou uloženy do uzamykatelných skříněk. K takto vydaným výsledkům mají přístup pouze pověření pracovníci jednotlivých pracovišť nemocnice.
Externím lékařům jsou výsledky zasílány poštou nebo svozovou službou, příp. elektronicky.

Osobní předání
Při žádosti o osobní vyzvednutí výsledku je pacient požádán o předložení dokladu totožnosti a pak je mu výsledek vydán.
Vydání výsledku je pak uvedeno na zadní straně žádanky o vyšetření. Zde se zapíše kdo a kdy výsledek vydal. Výdej anonymního vyšetření na HIV se řídí interním předpisem IP č.5/M.

Telefonicky
Telefonicky jsou sdělovány výsledky pouze ordinujícímu lékaři. Jsou požadovány identifikační znaky pacienta podle žádanky. Lékař nahlásí rodné číslo pacienta, jméno a diagnosu, jakou uvedl na žádanku. Ve výjimečných případech může požadující lékař uvést na žádanku kód, který sdělí pacientovi a ten se takto telefonicky o výsledek přihlásí (po sdělení uvedeného kódu a osobních údajů).

Předběžné hlášení výsledku
U vážných zdravotních stavů dochází k žádostem o sdělení předběžného výsledku vyšetření. Tyto výsledky hlásí pouze VŠ pracovník formou konzultace. Informuje ošetřujícího lékaře o stavu vyšetření a dalším postupu. Takto nahlášený předběžný výsledek se zaznamená do PC.

Mikrobiologické (kultivační) výsledky
Výsledky kultivačních vyšetření moče jsou lékaři obvykle odesílány druhý den po dodání materiálu k vyšetření, pokud se nejedná o patogenní nález. Jestliže je třeba provést další doplňující vyšetření (stanovení citlivosti, dourčení bakterie apod.) je výsledek obvykle za 48 hodin.
Výsledek vyšetření ostatního klinického materiálu (např. výtěry z ucha, krku, nosu, oka, ran, dále hnis, stolice apod.) vyžadují delší kultivaci. Konečný výsledek se odesílá ošetřujícímu lékaři nejdříve za 48 hodin.

Virologické a serologické výsledky
Výsledky jsou k dispozici viz níže uvedená tabulka.

Statim
Statimová vyšetření a závažné nálezy jsou sdělovány neprodleně po schválení výsledků nejčastěji telefonicky.

15.3 Soubor vyšetření na mikrobiologickém pracovištI

Bakteriologická vyšetření

Materiál	Odběr	Poznámka	Maximální doba odezvy / (vyšetření)
Výtěry z HCD, ucha, oka	sterilní výtěrovka s transportní půdou		2-5 pracovních dnů
Sputum	sterilní sputovka	ne sliny, pokud pacient nevykašlává, nutná inhalace před odběrem	2-7 pracovních dnů
Rána, defekt, dekubit	sterilní výtěrovka s transportní půdou		2-7 pracovních dnů
Hnis,punktát, výpotek	sterilní injekční stříkačka Luer-lock uzavřená kombi zátkou		2–7 pracovních dnů
Primárně sterilní tekutý materiál	hemokultivační nádobka nebo sterilní zkumavka, případně sterilní stříkačka Luer-lock uzavřená kombi zátkou		2–7 pracovních dnů
Stěr z kůže, sliznice	sterilní výtěrovka s transportní půdou		2-5 pracovních dnů
Výtěr z pochvy	sterilní výtěrovka s transportní půdou		2-5 pracovních dnů
MOP + trichomonády	2x nátěr na sklo		Do 5 pracovních dnů
Stolice - kultivačně	sterilní výtěrovka s transportní půdou		Do 2-5 pracovních dnů
Stolice na parazity	speciální odběrovka s lopatkou	stolice velikosti oříšku	do 7 pracovních dnů
Stolice na půkaz antigenu Campylobacter spp.	speciální odběrovka s lopatkou, 1 – 2 g pevné nebo 1 -2 ml tekuté stolice	stolice velikosti oříšku	do 24 hodin
Stolice na průkaz antigenu Helicobacter pylori	speciální odběrovka s lopatkou, 1 – 2 g pevné nebo 1 -2 ml tekuté stolice	stolice velikosti oříšku	do 24 hodin
Lepex–otisk perianálních řas, průkaz E.vermicularis	lepící pásku nalepit na podložní sklo	odběr ráno bez hygieny	do 3 pracovních dnů
Hemokultura	hemokultivační nádobka	uchovávat při pokojové teplotě	do 7 pracovních dnů
Likvor	sterilní zkumavka	okamžitě po odběru dodat do laboratoře, transport při pokojové teplotě	předběžný výsledek do 2 hodin po doručení, konečný do 2-4 prac. dnů
Vyšetření na GO	sterilní výtěrovka s trans.půdou	spolu s nátěrem na skle	do 2-4 pracovních dnů
Moč	sterilní zkumavka	před odběrem omýt ústí močové roury důkladně mýdlovým roztokem	do 2-4 pracovních dnů
Stolice na průkaz antigenu a toxinů Clostridium difficile	speciální odběrovka s lopatkou, 1 – 2 g pevné nebo 1 -2 ml tekuté stolice		do 2 hodin po doručení
Moč, mozkomíšní mok na průkaz antigenu Streptococcus pneumonie	sterilní zkumavka	dodat co nejdříve,nejpozději do 24hod. při uchování v lednici 2-8ºC	do 2 hodin po doručení
Šupiny kůže, nehty, vlasy, vousy na mykologické vyšetření	sterilni Petriho miska nebo sterilní zkumavka	dodat do 48 hodin, / uchovávat při pokojové teplotě	do 1 – 5 týdnů
Moč,sputum, BAT, punktát na mykologické vyšetření	sterilní zkumavka nebo odběrová nádobka	dodat do 48 hodin, / uchovávat při pokojové teplotě	do 1 – 2 týdnů

Virologická a sérologická vyšetření

Vyšetření	Odběr	Hraniční hodnoty	Maximální doba odezvy / (vyšetření)
HBsAg	srážlivá krev / není nutno nalačno	negativní / pozitivní	do 3 pracovních dnů
anti HBs	srážlivá krev / není nutno nalačno	10 IU/ml minimální hladina protektivních protilátek	do 5 pracovních dnů, / po domluvě možno statim
anti HBc IgM	srážlivá krev / není nutno nalačno	negativní / pozitivní	do 7 pracovních dnů, / po domluvě možno statim
anti HBc Total	srážlivá krev / není nutno nalačno	negativní / pozitivní	do 7 pracovních / dnů, / po domluvě možno statim
HAV IgM	srážlivá krev / není nutno nalačno	negativní / pozitivní	do 5 pracovních dnů, / po domluvě možno statim
HAV Total	srážlivá krev / není nutno nalačno	negativní / pozitivní	do 5 pracovních dnů, / po domluvě možno statim
HCV Ag-Ab	srážlivá krev / není nutno nalačno	negativní / pozitivní	do 7 pracovních dnů
HIV Ag - Ab	srážlivá krev / není nutno nalačno	negativní / reaktivní	do 7 pracovních dnů
Borrelia IgM, IgG	srážlivá krev / není nutno nalačno	IP < 0,9 negativní / IP > 1,1 pozitivní	do 7 pracovních dnů
Borrelia IgM, IgG Immunoblot	srážlivá krev / není nutno nalačno	negativní / pozitivní	do 7 pracovních dnů
Toxoplasmosa IgM,IgG	srážlivá krev / není nutno nalačno	IgM: < 6 AU/ml negat. / IgM: > 8 AU/ml pozit. / IgG: < 7,2 IU/ml negat. / IgG: > 8,8 IU/ml pozit.	do 7 pracovních dnů, / po domluvě možno statim
CMV IgM, IgG	srážlivá krev / není nutno nalačno	IgM: < 18 U/ml negat. / IgM: > 22 U/ml pozit. / IgG: < 12 U/ml negat. / IgG: > 14 U/ml pozit.	do 3 pracovních dnů, / po domluvě možno statim
Chlamydia IgA, IgG / Immunoblot	srážlivá krev / není nutno nalačno	negativní/ pozitivní	do 7 pracovních dnů
Mycoplasma pneumonie IgM, IgG	srážlivá krev / naní nutno nalačno	IgM: IP => 10 pozit. / IgG: => 10 AU/ml pozit.	do 3 pracovních dnů, / po domluvě možno statim
Stolice na adenoviry, rotaviry, noroviry, astroviry, enteroviry	speciální odběrovka s lopatkou nebo 2-3ml tekuté stolice	negativní/pozitivní	do 2 hodin
Rychlý test na průkaz antigenu chlamydií	speciální odběrový materiál	negativní/pozitivní	do 2 hodin
Rychlý test na průkaz antigenů chřipky / A a B, RS viry, adenoviry	výtěr z nosu na suchém tamponu	negativní/pozitivní	do 2 hodin
ASLO	srážlivá krev / není nutno nalačno	> 200 j. pozitivní	do 7 pracovních dnů
RF	srážlivá krev, není nutno na lačno	=>24 IU/ml pozitivní	do 24hodin
RRR	srážlivá krev, není nutno na lačno	negativní/pozitivní	do 7 pracovních dnů,po domluvě možno statim
TPHA	srážlivá krev / není nutno nalačno	negativní / pozitivní	do 7 pracovních dnů, po domluvě možno statim
EBV (Virus Epstein-Barrové)	srážlivá krev, není nutno na lačno	VCA IgM > 40 U/ml / pozitivní / VCA IgG > 20 U/ml / pozitivní / EBNA IgG > 20 U/ml / pozitivní / EA-D IgG > 40 U/ml / pozitivní	do 3 pracovních dnů, po domluvě možno statim

Nedodržení doby odezvy
V případě poruchy analyzátorů nebo jiné technické závadě znemožňující dodržet maximální dobu odezvy jsou o tomto stavu telefonicky informováni ordinující lékaři a to jak v nemocnici, tak v terénu. Je s nimi dohodnut předpokládaný den vyšetření nebo je po dohodě materiál odeslán do spolupracujících laboratoří.

Dodatečná a další vyšetření
Lékaři mohou telefonicky přiobjednat další druhy vyšetření u již dodaného primárního vzorku. V takovém případě je mu vyhověno, pokud není překročena doba stability vzorku pro dané vyšetření s tím, že dodá novou žádanku na vyšetření. U materiálů bakteriologických pouze cíleně po domluvě s VŠ pracovníkem.

Informace a údaje této příručky budou pravidelně revidovány a uváděny do souladu
s novými poznatky, informacemi a případnými změnami laboratorních postupů.
O každé změně vás budeme informovat tištěnou i elektronickou formou.